## СПРАВка
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ NORDLINE
| www.nordecology.ru | nordmarket@umail.ru
| ПРАЙС-ЛИСТ | с 31.01.2011 г.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТОЛЕШНИЦ
П - | Пластик представляет собой влагостойкую ДСП, толщиной 16 мм, покрытую лабораторным пластиком типа LabGrade толщиной 0,8-1 мм с рабочей стороны и компенсирующим пластиком с обратной стороны. По периметру столешница окантована кромкой АБС толщиной 2 мм.
Т - | Плита монолитная из пластика сверхвысокого прессования (HPL) толщиной 16мм (типа Треспа).
Л - | ламинат - ДСП, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров ДСП под воздействием высоких температур и давления (ЛДСП)
Применяется для производства в основном офисной, корпусной, кухоннной мебели)
К - | Плитка из полированного керамогранита, уложенная на подложку из ДСП, толщиной 16 мм, обрамленного в рамку из стального уголка, окрашенного порошковой эпоксиполиэфирной композицией. Швы между плитками заполнены кислотоупорным клеем с добавками жидкого стекла. Перед началом эксплуатации рекомендуется обработать 10% раствором HCl.
Д - | Дюркон, композит на основе эпоксидных смол.
Н - | Нержавеющая сталь с высококачественной полировкой.
М - | Мрамор
Г - | Гранит
ВНИМАНИЕ!
Тумбы в стандартную комплектацию столов (за исключением столов-моек) НЕ входят.
Тумбы заказываются и оплачиваются отдельно.

## СтолПристен
ПРАЙС-ЛИСТ на лабораторную мебель серии NORDLINE
Сертификат № РОСС RU.ДМ29.В08574 от 23.03.2009г.
Столы лабораторные
Габаритные размеры, мм |  | Код модели |  | Отпускная цена ,
ширина | ширинахглубинахвысота |  |  | руб.
|  | NL­10­11-0П |  | 8260
| 600х600х750 | NL­10­11-0Т |  | 13275
|  | NL­10­11-0К |  | 8378
|  | NL­10­12-0П |  | 8437
| 600х 600х900 | NL­10­12-0Т |  | 13452
600мм |  | NL­10­12-0К |  | 8555
|  | NL­10­21-0П |  | 9086
| 600х790х750 | NL­10­21-0Т |  | 15104
|  | NL­10­21-0К |  | 9204
|  | NL­10­22-0П |  | 9322
| 600х790х900 | NL­10­22-0Т |  | 15281
|  | NL­10­22-0К |  | 9381
|  | NL­09­11-0П |  | 9027
| 900х600х750 | NL­09­11-0Т |  | 16284
|  | NL­09­11-0К |  | 8968
|  | NL­09­12-0П |  | 9263
| 900х 600х900 | NL­09­12-0Т |  | 16520
900мм |  | NL­09­12-0К |  | 9204
|  | NL­09­21-0П |  | 10443
| 900х790х750 | NL­09­21-0Т |  | 18821
|  | NL­09­21-0К |  | 9971
|  | NL­09­22-0П |  | 10679
| 900х790х900 | NL­09­22-0Т |  | 18998
|  | NL­09­22-0К |  | 12036
|  | NL­11-11­0П |  | 9794
| 1200х600х750 | NL­11-11­0Т |  | 19293
|  | NL­11-11­0К |  | 9617
|  | NL­11­12-0П |  | 9971
| 1200х 600х900 | NL­11­12-0Т |  | 19470
1200мм |  | NL­11­12-0К |  | 9794
|  | NL­11­21-0П |  | 11800
| 1200х 790х750 | NL­11­21-0Т |  | 22420
|  | NL­11­21-0К |  | 10738
|  | NL­11­22-0П |  | 12036
| 1200х 790х900 | NL­11­22-0Т |  | 22656
|  | NL­11­22-0К |  | 10974
|  | NL­12-11­0П |  | 10502
| 1500х600х750 | NL­12-11­0Т |  | 21594
|  | NL­12-11­0К |  | 10207
|  | NL­12­12-0П |  | 10738
1500мм | 1500х 600х900 | NL­12-12­0Т |  | 21830
|  | NL­12-12­0К |  | 10443
|  | NL­12-21­0П |  | 12744
| 1500х790х750 | NL­12-21­0Т |  | 27022
|  | NL­12-21­0К |  | 11151
|  | NL­12­22-0П |  | 12980
| 1500х790х900 | NL­12-22­0Т |  | 27258
|  | NL­12-22­0К |  | 11446
|  | NL­13-11­0П |  | 11328
| 1800х600х750 | NL­13-11­0Т |  | 24072
|  | NL­13-11­0К |  | 10856
|  | NL­13­12-0П |  | 11682
1800мм | 1800х 600х900 | NL­13-12­0Т |  | 24544
|  | NL­13-12­0К |  | 11269
|  | NL­13-21­0П |  | 13865
| 1800х790х750 | NL­13-21­0Т |  | 32568
|  | NL­13-21­0К |  | 11682
|  | NL­13­22-0П |  | 14160
| 1800х790х900 | NL­13-22­0Т |  | 27317
|  | NL­13-22­0К |  | 13511
Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"
Столы лабораторные прочие
Габаритные размеры, мм |  | Комплектация | Материал рабочей поверхности | Отпускная цена ,
высота | ширинахглубинахвысота | (в цену столов включена) |  | руб.
Столы для приборов
|  | панель приборная, электрозетки (2шт.) | NL­14­21-1П | 14101
750 мм | 1500х790х750/950 |  | NL­14­21-1Т | 27022
|  |  | NL­14­21-1К | 12567
|  |  | NL­14­22-1П | 14396
900 мм | 1500х790х900/1100 |  | NL­14­22-1Т | 27317
|  |  | NL­14­22-1К | 12803
Стол компьютерный
металлическая стойка с полкой
750 мм | 800х790х750/1350 | полка выдвижная д/клавиатуры | NL­15­11-0П | 12095
подставка под системный блок
Столы подкатные
750 мм | 800х500х750 | опоры колесные | NL­16­01-0П | 8201
900 мм | 800х500х900 |  | NL­16­02-0П | 8260
Установки титровальные
|  | стойка титровальная | NL­18­11-7П | 19116
750 мм | 1200х790х750/1500 | (металлическая) | NL­18­11-7Т | 30031
|  | электророзетки (2шт.) | NL­18­11-7К | 18054
|  | светильник | NL­18­12-7П | 19411
900 мм | 1200х790х900/1650 | выключатель | NL­18­12-7Т | 30267
|  |  | NL­18­12-7К | 18290
Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"
Столы лабораторные могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами (примеры комплектации)
ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно
NL-10-12x | NL-10-22x | NL-11-11x NL-11-21x |  | NL-11-22x
NL-10-11x |  | NL-12-11x | NL-12-22x
NL-14-21-1x |  | NL-14-22-1x | NL-15-11-0П
NL-18-11-7x |  | NL-18-12-7x | NL-16-01-0П

## СтолУгл_и_Торц
Столы лабораторные угловые и торцевые
Габаритные размеры, мм |  | Код модели | Отпускная цена ,
ширина | ширинахглубинахвысота |  | руб.
Столы угловые
|  | NL­17­11-0П | выпуск 2011г.
1050мм | 1050х1050х750 | NL­17­11-0Т | выпуск 2011г.
(к столам лаб |  | NL­17­11-0К | выпуск 2011г.
глубиной 600мм) |  | NL­17­12-0П | выпуск 2011г.
| 1050х1050х900 | NL­17­12-0Т | выпуск 2011г.
|  | NL­17­12-0К | выпуск 2011г.
|  | NL­17­21-0П | выпуск 2011г.
1200мм | 1200х1200х750 | NL­17­21-0Т | выпуск 2011г.
(к столам лаб |  | NL­17­21-0К | выпуск 2011г.
глубиной 790 мм) |  | NL­17­22-0П | выпуск 2011г.
| 1200х1200х900 | NL­17­22-0Т | выпуск 2011г.
|  | NL­17­22-0К | выпуск 2011г.
Столы торцевые
|  | NL­19­21-0П | выпуск 2011г.
| 1200х750х750 | NL­19­21-0Т | выпуск 2011г.
|  | NL­19­21-0К | выпуск 2011г.
|  | NL­19­22-0П | выпуск 2011г.
| 1200х750х900 | NL­19­22-0Т | выпуск 2011г.
|  | NL­19­22-0К | выпуск 2011г.
Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"
Столы лабораторные могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами (примеры комплектации)
ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно

## СтолФиз
Столы физические пристенные
Габаритные размеры, мм | Комплектация стойки технологической металлической | Код модели | Отпускная цена, руб.
(в цену столов включена)
900х790х750/1500 | металлическая полка | NL­24­11-1П | выпуск 2011г.
|  | NL­24­11-1Т | выпуск 2011г.
|  | NL­24­11-1К | выпуск 2011г.
| металлическая полка, розетки (2 шт.) | NL­24­11-2П | выпуск 2011г.
|  | NL­24­11-2Т | выпуск 2011г.
|  | NL­24­11-2К | выпуск 2011г.
| металлическая полка,розетки (2), светильник | NL­24­11-3П | выпуск 2011г.
|  | NL­24­11-3К | выпуск 2011г.
|  | NL­24­11-3Т | выпуск 2011г.
1200х790х750/1500 | металлическая полка | NL­20­11-1П | 13098
|  | NL­20­11-1Т | 23718
|  | NL­20­11-1К | 12095
| металлическая полка, розетки (2 шт.) | NL­20­11-2П | 13865
|  | NL­20­11-2Т | 24426
|  | NL­20­11-2К | 12803
| металлическая полка,розетки (2), светильник | NL­20­11-3П | 14278
|  | NL­20­11-3Т | 24662
|  | NL­20­11-3К | 13393
1500х790х750/1500 | металлическая полка | NL­21­11-1П | 14514
|  | NL­21­11-1Т | 27553
|  | NL­21­11-1К | 12862
| металлическая полка, розетки (2 шт.) | NL­21­11-2П | 15281
|  | NL­21­11-2Т | 28202
|  | NL­21­11-2К | 13629
| металлическая полка,розетки (2), светильник | NL­21­11-3П | 15694
|  | NL­21­11-3Т | 28674
|  | NL­21­11-3К | 14042
1800х790х750/1500 | металлическая полка | NL­25­11-1П | выпуск 2011г.
|  | NL­25­11-1Т | выпуск 2011г.
|  | NL­25­11-1К | выпуск 2011г.
| металлическая полка, розетки (2 шт.) | NL­25­11-2П | выпуск 2011г.
|  | NL­25­11-2Т | выпуск 2011г.
|  | NL­25­11-2К | выпуск 2011г.
| металлическая полка,розетки (2), светильник | NL­25­11-3П | выпуск 2011г.
|  | NL­25­11-3Т | выпуск 2011г.
|  | NL­25­11-3К | выпуск 2011г.
Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"
Столы физические могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами (примеры комплектации)
ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно
NL-20-11-xx |  | NL-21-11-xx
Столы физические островные
Габаритные размеры, мм | Комплектация стойки технологической металлической | Код модели | Отпускная цена, руб.
(в цену столов включена)
1200х1200х750 | без полки | NL­22­41-0П | 15694
|  | NL­22­41-0Т | 31742
|  | NL­22­41-0К | 13629
1200х1200х750/1500 | металлическая полка | NL­22­41-1П | 17346
|  | NL­22­41-1Т | 33453
|  | NL­22­41-1К | 15340
| металлическая полка, розетки (2 шт.) | NL­22­41-2П | 18349
|  | NL­22­41-2Т | 34515
|  | NL­22­41-2К | 16284
| металлическая полка,розетки (2), светильник | NL­22­41-3П | 18703
|  | NL­22­41-3Т | 34987
|  | NL­22­41-3К | 16638
1500х1200х750 | без полки | NL­23­41-0П | 16992
|  | NL­23­41-0Т | 37524
|  | NL­23­41-0К | 14455
1500х1200х750/1500 | металлическая полка | NL­23­41-1П | 18703
|  | NL­23­41-1Т | 39412
|  | NL­23­41-1К | 16284
| металлическая полка, розетки (2 шт.) | NL­23­41-2П | 19765
|  | NL­23­41-2Т | 40474
|  | NL­23­41-2К | 17287
| металлическая полка,розетки (2), светильник | NL­23­41-3П | 20119
|  | NL­23­41-3Т | 40828
|  | NL­23­41-3К | 17700
1800х1200х750 | без полки | NL­26­41-0П | выпуск 2011г.
|  | NL­26­41-0Т | выпуск 2011г.
|  | NL­26­41-0К | выпуск 2011г.
1800х1200х750/1500 | металлическая полка | NL­26­41-1П | выпуск 2011г.
|  | NL­26­41-1Т | выпуск 2011г.
|  | NL­26­41-1К | выпуск 2011г.
| металлическая полка, розетки (2 шт.) | NL­26­41-2П | выпуск 2011г.
|  | NL­26­41-2Т | выпуск 2011г.
|  | NL­26­41-2К | выпуск 2011г.
| металлическая полка,розетки (2), светильник | NL­26­41-3П | выпуск 2011г.
|  | NL­26­41-3Т | выпуск 2011г.
|  | NL­26­41-3К | выпуск 2011г.
Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"
Столы физические могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами (примеры комплектации)
ВНИМАНИЕ! Тумбы не входят в стоимость столов. Заказываются и оплачиваются отдельно
NL-22-41-0x | NL-22-41-3x
NL-23-41-0x | NL-23-41-3x

## СтолХим
Столы химические пристенные
Габаритные размеры, мм |  | Сливная раковина | Комплектация стойки металлической технологической (в цену столов включена) | Материал раб. поверх-ти | Отпускная цена,
руб.
900х790х900/1650 |  | нет | металлическая полка | NL­34­42-1П | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­34­42-1Т | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­34­42-1К | выпуск 2011г.
|  |  | металлическая полка, розетки (2 шт.) | NL­34­42-2П | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­34­42-2Т | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­34­42-2К | выпуск 2011г.
|  |  | металлическая полка,розетки (2),светильник | NL­34­42-3П | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­34­42-3Т | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­34­42-3К | выпуск 2011г.
|  | НС | металлическая полка, розетки(2) , светильник,вода | NL­34­42-4П | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­34­42-4Т | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­34­42-4К | выпуск 2011г.
|  |  | металлическая полка,розетки (2), светильник,вода, газ | NL­34­42-5П | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­34­42-5Т | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­34­42-5К | выпуск 2011г.
1200х790х900/1650 |  | нет | металлическая полка | NL­30­42-1П | 14691
|  |  |  | NL­30­42-1Т | 23954
|  |  |  | NL­30­42-1К | 12390
|  |  | металлическая полка, розетки (2 шт.) | NL­30­42-2П | 14101
|  |  |  | NL­30­42-2Т | 24721
|  |  |  | NL­30­42-2К | 13039
|  |  | металлическая полка,розетки (2),светильник | NL­30­42-3П | 14514
|  |  |  | NL­30­42-3Т | 25193
|  |  |  | NL­30­42-3К | 13511
|  | НС | металлическая полка, розетки(2) , светильник,вода | NL­30­42-4П | 17759
|  |  |  | NL­30­42-4Т | 28556
|  |  |  | NL­30­42-4К | 16697
|  |  | металлическая полка,розетки (2), светильник,вода, газ | NL­30­42-5П | 19706
|  |  |  | NL­30­42-5Т | 30562
|  |  |  | NL­30­42-5К | 18703
1500х790х900/1650 |  | нет | металлическая полка | NL­31­42-1П | 14809
|  |  |  | NL­31­42-1Т | 27848
|  |  |  | NL­31­42-1К | 13334
|  |  | металлическая полка, розетки(2 шт.) | NL­31­42-2П | 15517
|  |  |  | NL­31­42-2Т | 28497
|  |  |  | NL­31­42-2К | 13983
|  |  | металлическая полка,розетки(2),светильник | NL­31­42-3П | 15871
|  |  |  | NL­31­42-3Т | 28910
|  |  |  | NL­31­42-3К | 14278
|  | НС | металлическая полка,розетки (2), светильник, вода | NL­31­42-4П | 19116
|  |  |  | NL­31­42-4Т | 32391
|  |  |  | NL­31­42-4К | 17641
|  |  | металлическая полка,розетки(2), светильник, вода,газ | NL­31­42-5П | 21063
|  |  |  | NL­31­42-5Т | 34456
|  |  |  | NL­31­42-5К | 19647
1800х790х900/1650 |  | нет | металлическая полка | NL­35­42-1П | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­35­42-1Т | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­35­42-1К | выпуск 2011г.
|  |  | металлическая полка, розетки(2 шт.) | NL­35­42-2П | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­35­42-2Т | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­35­42-2К | выпуск 2011г.
|  |  | металлическая полка,розетки(2),светильник | NL­35­42-3П | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­35­42-3Т | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­35­42-3К | выпуск 2011г.
|  | НС | металлическая полка,розетки (2), светильник, вода | NL­35­42-4П | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­35­42-4Т | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­35­42-4К | выпуск 2011г.
|  |  | металлическая полка,розетки(2), светильник, вода,газ | NL­35­42-5П | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­35­42-5Т | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­35­42-5К | выпуск 2011г.
Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"
Столы химические островные
Габаритные размеры, мм |  | Сливная раковина | Комплектация стойки металлической технологической (в цену столов включена) | Материал раб. поверх-ти | Отпускная цена,
руб.
1200х1200х900 |  | нет | - | NL­32­42-0П | 15989
|  |  |  | NL­32­42-0Т | 32037
|  |  |  | NL­32­42-0К | 13924
1200х1200х900/1650 |  |  | металлическая полка | NL­32­42-1П | 17700
|  |  |  | NL­32­42-1Т | 33807
|  |  |  | NL­32­42-1К | 15635
|  |  | металлическая полка, розетки (4) | NL­32­42-2П | 18644
|  |  |  | NL­32­42-2Т | 34869
|  |  |  | NL­32­42-2К | 16638
|  |  | металлическая полка,розетки(4),светильник | NL­32­42-3П | 19057
|  |  |  | NL­32­42-3Т | 35282
|  |  |  | NL­32­42-3К | 16992
|  | НС | металлическая полка,розетки(4), светильник,вода | NL­32­42-4П | 22184
|  |  |  | NL­32­42-4Т | 38586
|  |  |  | NL­32­42-4К | 20178
|  |  | металлическая полка,розетки(4), светильник,вода,газ | NL­32­42-5П | 24190
|  |  |  | NL­32­42-5Т | 40710
|  |  |  | NL­32­42-5К | 22184
1500х1200х900 |  | нет | - | NL­33­42-0П | 17405
|  |  |  | NL­33­42-0Т | 37996
|  |  |  | NL­33­42-0К | 14868
1500х1200х900/1650 |  |  | металлическая полка | NL­33­42-1П | 19116
|  |  |  | NL­33­42-1Т | 39825
|  |  |  | NL­33­42-1К | 16638
|  |  | металлическая полка, розетки(4) | NL­33­42-2П | 20119
|  |  |  | NL­33­42-2Т | 40887
|  |  |  | NL­33­42-2К | 17641
|  |  | металлическая полка,розетки(4),светильник | NL­33­42-3П | 20532
|  |  |  | NL­33­42-3Т | 41241
|  |  |  | NL­33­42-3К | 18054
|  | НС | металлическая полка,розетки(4), светильник,вода | NL­33­42-4П | 23659
|  |  |  | NL­33­42-4Т | 44604
|  |  |  | NL­33­42-4К | 21240
|  |  | металлическая полка,розетки(4), светильник,вода, газ | NL­33­42-5П | 25665
|  |  |  | NL­33­42-5Т | 46728
|  |  |  | NL­33­42-5К | 23187
1800х1200х900 |  | нет | - | NL­36­42-0П | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­36­42-0Т | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­36­42-0К | выпуск 2011г.
1800х1200х900/1650 |  |  | металлическая полка | NL­36­42-1П | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­36­42-1Т | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­36­42-1К | выпуск 2011г.
|  |  | металлическая полка, розетки(4) | NL­36­42-2П | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­36­42-2Т | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­36­42-2К | выпуск 2011г.
|  |  | металлическая полка,розетки(4),светильник | NL­36­42-3П | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­36­42-3Т | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­36­42-3К | выпуск 2011г.
|  | НС | металлическая полка,розетки(4), светильник,вода | NL­36­42-4П | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­36­42-4Т | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­36­42-4К | выпуск 2011г.
|  |  | металлическая полка,розетки(4), светильник,вода, газ | NL­36­42-5П | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­36­42-5Т | выпуск 2011г.
|  |  |  | NL­36­42-5К | выпуск 2011г.
Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"
Столы химические могут оснащаться подвесными или мобильными тумбами (примеры комплектации).
ВНИМАНИЕ! Тумбы в комплектацию не входят, заказываются и оплачиваются отдельно.
Цены на тумбы указаны на листе "Тумбы"
Стол NL-30-42-5x |  |  | Стол NL-30-42-5x
с подвесной тумбой NL-42-40-00 |  |  | с мобильной тумбой NL-45-40-01
Стол NL-31-42-5x |  |  | Стол NL-31-42-2x
с подвесной тумбой NL-43-40-00 |  |  | с подвесной тумбой NL-41-10-00
|  |  | NL-32-42-4x | NL-32-42-0x
Стол NL-32-42-5x |  |  | Стол NL-31-42-4x
с подвесной тумбой NL-42-40-10 |  |  | с подвесной тумбой NL-41-10-00
| NL-33-42-4x |  | NL-33-42-5x | NL-33-42-0x

## Тумбы ЛДСП
Тумбы подвесные и мобильные из ЛДСП
Кол-во секций | Габаритные размеры | Для столов |  | Комплектация | Код модели | Отпускная цена,
| мм | шириной | высотой |  |  | руб.
подвесные
1 | 532х470х460 |  | 750 мм | дверка левая | NL­40­10-00 | 4661
|  |  |  | дверка правая | NL­40­20-00 | 4661
|  |  |  | 3 ящика | NL­40­30-00 | 6608
| 532х470х610 |  | 900 мм | дверка левая | NL­41­10-00 | 4779
|  |  |  | дверка правая | NL­41­20-00 | 4779
|  |  |  | 4 ящика | NL­41­40-00 | 7552
2 | 832х470х460 | 900 мм | 750мм | дверка левая +3 ящика | NL­46­30-00 | выпуск 2011г.
|  |  |  | дверки левая + правая | NL­46­80-00 | выпуск 2011г.
| 832х470х610 |  | 900мм | дверка левая + 4 ящика | NL­47­40-00 | выпуск 2011г.
|  |  |  | дверки левая + правая | NL­47­80-00 | выпуск 2011г.
| 1132х470х460 | 1200 мм | 750мм | дверка левая +3 ящика | NL­42­30-00 | 8142
| 1132х470х610 |  | 900 мм | дверка левая +4 ящика | NL­42­40-00 | 9145
3 | 1432х470х460 | 1500мм | 750 | дв.левая+3ящика+дв.прав | NL­43­30-00 | 8732
| 1432х470х610 |  | 900 | дв.левая+4ящика+дв.прав | NL­43­40-00 | 9676
| 1432х470х460 | 1800мм | 750 | дв.левая+3ящика+дв.прав | NL­48­30-00 | выпуск 2011г.
| 1432х470х610 |  | 900 | дв.левая+4ящика+дв.прав | NL­48­40-00 | выпуск 2011г.
мобильные
|  |  | 750 мм | дверка левая | NL­44­10-01 | 4307
1 | 532х470х520 |  |  | дверка правая | NL­44­20-01 | 4307
|  |  |  | 3 ящика | NL­44­30-01 | 6077
|  |  | 900мм | дверка левая | NL­45­10-01 | 4425
1 | 532х470х670 |  |  | дверка правая | NL­45­20-01 | 4425
|  |  |  | 4 ящика | NL­45­40-01 | 6903
| NL-40-20-00 |  | NL-40-10-00 |  | NL-40-30-00
| NL-41-20-00 |  | NL-41-10-00 |  | NL-41-40-00
| NL-42-30-00 |  |  |  | NL-43-30-00
| NL-42-40-00 |  |  |  | NL-43-40-00

## Тумбы металл
Тумбы подвесные и мобильные из металла
Кол-во секций | Габаритные размеры | Для столов |  | Комплектация | Код модели | Отпускная цена,
| мм | шириной | высотой |  |  | руб.
подвесные
1 | 532х470х460 |  | 750 мм | дверка левая | NL­40­10-10 | 7788
|  |  |  | дверка правая | NL­40­20-10 | 7788
|  |  |  | 3 ящика | NL­40­30-10 | 9676
| 532х470х610 |  | 900 мм | дверка левая | NL­41­10-10 | 7965
|  |  |  | дверка правая | NL­41­20-10 | 7965
|  |  |  | 4 ящика | NL­41­40-10 | 10797
2 | 832х470х460 | 900 мм | 750мм | дверка левая +3 ящика | NL­46­30-10 | 16638
|  |  |  | дверки левая + правая | NL­46­80-10 | выпуск 2011г.
| 832х470х610 |  | 900мм | дверка левая +4 ящика | NL­47­40-10 | выпуск 2011г.
|  |  |  | дверки левая + правая | NL­47­80-10 | выпуск 2011г.
| 1132х470х460 | 1200 мм | 750мм | дверка левая +3 ящика | NL­42­30-10 | 17464
| 1132х470х610 |  | 900 мм | дверка левая +4 ящика | NL­42­40-10 | выпуск 2011г.
3 | 1432х470х460 | 1500мм | 750 | дв.левая+3ящика+дв.прав | NL­43­30-10 | выпуск 2011г.
| 1432х470х610 |  | 900 | дв.левая+4ящика+дв.прав | NL­43­40-10 | выпуск 2011г.
| 1432х470х460 | 1800мм | 750 | дв.левая+3ящика+дв.прав | NL­48­30-10 | выпуск 2011г.
| 1432х470х610 |  | 900 | дв.левая+4ящика+дв.прав | NL­48­40-10 | выпуск 2011г.
мобильные
|  |  | 750 мм | дверка левая | NL­44­10-11 | 8555
1 | 532х470х520 |  |  | дверка правая | NL­44­20-11 | 8555
|  |  |  | 3 ящика | NL­44­30-11 | 10384
|  |  | 900мм | дверка левая | NL­45­10-11 | 8732
1 | 532х470х670 |  |  | дверка правая | NL­45­20-11 | 8732
|  |  |  | 4 ящика | NL­45­40-11 | 11505
| NL-40-20-10 |  | NL-40-10-10 |  | NL-40-30-10
| NL-41-20-10 |  | NL-41-10-10 |  | NL-41-40-10
| NL-42-30-10 |  |  |  | NL-43-30-10
| NL-42-40-10 |  |  |  | NL-43-40-10

## Мойка
Столы­мойки пристенные с тумбами ЛДСП
Габаритные размеры, мм |  | Мойки, шт. | Материал мойки | Сушилки, шт. | Код модели для заказа | Отпускная цена , руб.
с врезной раковиной
шириной 600мм | 600х790х900 | 1 |  | нет | NL­51­01-0П | 14809
[5 empty] | NL­51­01-0Т | 21122
|  |  | НС |  | NL­51­01-0К | 14927
| 600х790х900/1505 |  | глубина | 1 | NL­51­01-1П | 16284
|  |  | 150 мм | (18 держат.) | NL­51­01-1Т | 22774
[5 empty] | NL­51­01-1К | 16402
| 600х790х900 | 1 |  | нет | NL­51­02-0П | 20945
[5 empty] | NL­51­02-0Т | 27730
|  |  | ПП |  | NL­51­02-0К | 21122
| 600х790х900/1505 |  | глубина | 1 | NL­51­02-1П | 22420
|  |  | 300 мм | (18 держат.) | NL­51­02-1Т | 29264
[5 empty] | NL­51­02-1К | 22597
шириной 1200мм | 1200х790х900 | 1 слева |  | нет | NL­52­11-0П | 18349
[5 empty] | NL­52­11-0Т | 29441
|  |  | НС |  | NL­52­11-0К | 17346
| 1200х790х900/1505 |  | глубина | 1 | NL­52­11-1П | 19824
|  |  | 150 мм | (18 держат.) | NL­52­11-1Т | 30975
[5 empty] | NL­52­11-1К | 18762
| 1200х790х900 | 1 слева |  | нет | NL­52­12-0П | 24544
[5 empty] | NL­52­12-0Т | 35931
|  |  | ПП |  | NL­52­12-0К | 23482
| 1200х790х900/1505 |  | глубина | 1 | NL­52­12-1П | 26019
|  |  | 300 мм | (18 держат.) | NL­52­12-1Т | 37465
[5 empty] | NL­52­12-1К | 24898
| 1200х790х900 | 1 справа |  | нет | NL­52­21-0П | 18349
[5 empty] | NL­52­21-0Т | 29441
|  |  | НС |  | NL­52­21-0К | 17287
| 1200х790х900/1505 |  | глубина | 1 | NL­52­21-1П | 19824
|  |  | 150 мм | (18 держат.) | NL­52­21-1Т | 30975
[5 empty] | NL­52­21-1К | 18762
| 1200х790х900 | 1 справа |  | нет | NL­52­22-0П | 24544
[5 empty] | NL­52­22-0Т | 35931
|  |  | ПП |  | NL­52­22-0К | 23482
| 1200х790х900/1505 |  | глубина | 1 | NL­52­22-1П | 26019
|  |  | 300 мм | (18 держат.) | NL­52­22-1Т | 37465
[5 empty] | NL­52­22-1К | 24898
| 1200х790х900 | 2 |  | нет | NL­52-31­0П | 21594
[5 empty] | NL­52-31­0Т | 32863
|  |  | НС |  | NL­52-31­0К | 20591
| 1200х790х900/1505 |  | глубина | 2 | NL­52-31­1П | 24367
|  |  | 150 мм | (18 держ. х 2) | NL­52-31­1Т | 35813
[5 empty] | NL­52-31­1К | 23423
| 1200х790х900 | 2 |  | нет | NL­52-32­0П | 33925
[5 empty] | NL­52-32­0Т | 45902
|  |  | ПП |  | NL­52-32­0К | 32922
| 1200х790х900/1505 |  | глубина | 2 | NL­52-32­1П | 36757
|  |  | 300 мм | (18 держ. х 2) | NL­52-32­1Т | 48911
[5 empty] | NL­52-32­1К | 35813
Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"
NL-51-01-1X | NL-52-21-1X |  | NL-52-12-1X |  | NL-52-32-1X
Габаритные размеры, мм |  | Мойки, тип, количество |  | Сушилки | Код модели для заказа | Отпускная цена, руб.
с накладной раковиной из нержавеющей стали
шириной 600мм | 600х600х900 | 1 чашевая с полем, левая |  | нет | NL­53-13-00 | 12685
|  | 1 чашевая с полем, правая |  | нет | NL­53-23-00 | 12685
шириной 800мм | 800х600х900 | 1 чашевая с полем, левая |  | нет | NL­54-14-00 | 13452
|  | 1 чашевая с полем, правая |  | нет | NL­54-24-00 | 13452
|  | 2-х чашевая |  | нет | NL­54-35-00 | 14337
Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справка"
| NL-53-13-00 |  |  | NL-53-23-00
| NL-54-14-00 | NL-54-24-00 |  |  | NL-54-35-00
В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

## Мойка с тумбами метал
Столы­мойки пристенные с тумбами металл
Габаритные размеры, мм |  | Мойки, шт. | Материал мойки | Сушилки, шт. | Код модели для заказа | Отпускная цена , руб.
Стол-мойка с врезной раковиной
шириной 600мм | 600х790х900 | 1 |  | нет | NL­50­01-0П | выпуск 2011г
[5 empty] | NL­50­01-0Т | выпуск 2011г
|  |  | НС |  | NL­50­01-0К | выпуск 2011г
| 600х790х900/1505 |  | глубина | 1 | NL­50­01-1П | выпуск 2011г
|  |  | 150 мм | (18 держат.) | NL­50­01-1Т | выпуск 2011г
[5 empty] | NL­50­01-1К | выпуск 2011г
| 600х790х900 | 1 |  | нет | NL­50­02-0П | выпуск 2011г
[5 empty] | NL­50­02-0Т | выпуск 2011г
|  |  | ПП |  | NL­50­02-0К | выпуск 2011г
| 600х790х900/1505 |  | глубина | 1 | NL­50­02-1П | выпуск 2011г
|  |  | 300 мм | (18 держат.) | NL­50­02-1Т | выпуск 2011г
[5 empty] | NL­50­02-1К | выпуск 2011г
шириной 1200мм | 1200х790х900 | 1 слева |  | нет | NL­56­11-0П | выпуск 2011г
[5 empty] | NL­56­11-0Т | выпуск 2011г
|  |  | НС |  | NL­56­11-0К | выпуск 2011г
| 1200х790х900/1505 |  | глубина | 1 | NL­56­11-1П | выпуск 2011г
|  |  | 150 мм | (18 держат.) | NL­56­11-1Т | выпуск 2011г
[5 empty] | NL­56­11-1К | выпуск 2011г
| 1200х790х900 | 1 слева |  | нет | NL­56­12-0П | выпуск 2011г
[5 empty] | NL­56­12-0Т | выпуск 2011г
|  |  | ПП |  | NL­56­12-0К | выпуск 2011г
| 1200х790х900/1505 |  | глубина | 1 | NL­56­12-1П | выпуск 2011г
|  |  | 300 мм | (18 держат.) | NL­56­12-1Т | выпуск 2011г
[5 empty] | NL­56­12-1К | выпуск 2011г
| 1200х790х900 | 1 справа |  | нет | NL­56­21-0П | выпуск 2011г
[5 empty] | NL­56­21-0Т | выпуск 2011г
|  |  | НС |  | NL­56­21-0К | выпуск 2011г
| 1200х790х900/1505 |  | глубина | 1 | NL­56­21-1П | выпуск 2011г
|  |  | 150 мм | (18 держат.) | NL­56­21-1Т | выпуск 2011г
[5 empty] | NL­56­21-1К | выпуск 2011г
| 1200х790х900 | 1 справа |  | нет | NL­56­22-0П | выпуск 2011г
[5 empty] | NL­56­22-0Т | выпуск 2011г
|  |  | ПП |  | NL­56­22-0К | выпуск 2011г
| 1200х790х900/1505 |  | глубина | 1 | NL­56­22-1П | выпуск 2011г
|  |  | 300 мм | (18 держат.) | NL­56­22-1Т | выпуск 2011г
[5 empty] | NL­56­22-1К | выпуск 2011г
| 1200х790х900 | 2 |  | нет | NL­56-31­0П | выпуск 2011г
[5 empty] | NL­56-31­0Т | выпуск 2011г
|  |  | НС |  | NL­56-31­0К | выпуск 2011г
| 1200х790х900/1505 |  | глубина | 2 | NL­56-31­1П | выпуск 2011г
|  |  | 150 мм | (18 держ. х 2) | NL­56-31­1Т | выпуск 2011г
[5 empty] | NL­56-31­1К | выпуск 2011г
| 1200х790х900 | 2 |  | нет | NL­56-32­0П | выпуск 2011г
[5 empty] | NL­56-32­0Т | выпуск 2011г
|  |  | ПП |  | NL­56-32­0К | выпуск 2011г
| 1200х790х900/1505 |  | глубина | 2 | NL­56-32­1П | выпуск 2011г
|  |  | 300 мм | (18 держ. х 2) | NL­56-32­1Т | выпуск 2011г
[5 empty] | NL­56-32­1К | выпуск 2011г
Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"
NL-50-01-1X | NL-56-21-1X |  | NL-56-12-1X |  | NL-56-32-1X
Габаритные размеры, мм |  | Мойки, тип, количество |  | Сушилки | Код модели для заказа | Отпускная цена, руб.
Стол-мойка с накладной раковиной из нержавеющей стали
шириной 600мм | 600х600х900 | 1 чашевая с полем, левая |  | нет | NL­57-13-00 | выпуск 2011г
|  | 1 чашевая с полем, правая |  | нет | NL­57-23-00 | выпуск 2011г
шириной 800мм | 800х600х900 | 1 чашевая с полем, левая |  | нет | NL­58-14-00 | выпуск 2011г
|  | 1 чашевая с полем, правая |  | нет | NL­58-24-00 | выпуск 2011г
|  | 2-х чашевая |  | нет | NL­58-35-00 | выпуск 2011г
Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"
В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды
| NL-57-13-00 |  |  | NL-57-23-00
| NL-58-14-00 | NL-58-24-00 |  |  | NL-58-35-00
В комплектацию моек входит сифон, гофротруба, подводки для воды

## СтолВесов
Столы для весов
Габаритные размеры, мм | Рабочая поверхность основного стола |  | Код модели для заказа | Отпускная цена, руб.
Столы для весов стандартные
600х400х750 | натуральный камень мрамор |  | NL­60­01-0М | 13865
| натуральный камень гранит |  | NL­60­01-0Г | 14632
600х400х900 | натуральный камень мрамор |  | NL­61­02-0М | 13983
| натуральный камень гранит |  | NL­61­02-0Г | 14809
640х600х750 | натуральный камень мрамор |  | NL­62­11-0М | 14809
| натуральный камень гранит |  | NL­62­11-0Г | 15989
640х600х900 | натуральный камень мрамор |  | NL­63­12-0М | 14927
| натуральный камень гранит |  | NL­63­12-0Г | 16107
Столы для весов комбинированные
Габаритные размеры, мм | Габаритные размеры основного стола, мм | Раб.поверхность основного стола | Код модели для заказа | Отпускная цена , руб.
1200х600х750 | 600х400х750 | натуральный камень мрамор | NL­64­21-ПМ | 18644
|  | натуральный камень мрамор | NL­64­21-ТМ | 26373
|  | натуральный камень гранит | NL­65­21-ПГ | 19411
|  | натуральный камень гранит | NL­65­21-ТГ | 27140
1200х600х900 | 600х400х900 | натуральный камень мрамор | NL­66­22-ПМ | 18939
|  | натуральный камень мрамор | NL­66­22-ТМ | 26786
|  | натуральный камень гранит | NL­67­22-ПГ | 19706
|  | натуральный камень гранит | NL­67­22-ТГ | 27494
Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведена на листе "Справочная информация"
| 600х400х750 |  | 600х400х900
| 1200х600х750 |  | 1200x600x900

## ШкафЛаб
Шкафы лабораторные из ЛДСП
Габаритные размеры, мм | Верхняя часть шкафа | Нижняя часть шкафа | Код модели для заказа | Отпускная цена , руб.
Шкаф для химреактивов
на верхней крышке - патрубок для подключения к вентиляции
800х580х2000 | 2 двери, 2 полки (ЛДСП) | 2 двери,1 полка (ЛДСП) | NL­70­00-00 | 12508
800х400х2000 | 2 двери, 2 полки (ЛДСП) | 2 двери,1 полка (ЛДСП) | NL­70­01-00 | выпуск 2011г.
600х580х2000 | 1 двери, 2 полки (ЛДСП) | 1 дверь,1 полка (ЛДСП) | NL­70­10-00 | выпуск 2011г.
Шкаф для химпосуды
800х580х2000 | 2 двери, 2 полки (стекло) | 2 двери,1 полка (ЛДСП) | NL­71­00-00 | 13452
800х400х2000 | 2 двери, 2 полки (стекло) | 2 двери,1 полка (ЛДСП) | NL­71­01-00 | выпуск 2011г.
600х580х2000 | 1 дверь, 2 полки (стекло) | 1 дверь, 2 полки (ЛДСП) | NL­71­10-00 | выпуск 2011г.
Шкаф для документов
800х580х2000 | 2 двери(ст.),2 полки(ЛДСП) | 2 двери,1 полка (ЛДСП) | NL­72­00-00 | 12154
800х400х2000 | 2 двери(ст.),2 полки(ЛДСП) | 2 двери,1 полка (ЛДСП) | NL­72­01-00 | выпуск 2011г.
600х580х2000 | дверь(ст.),2 полки(ЛДСП) | дверь, полка(ЛДСП) | NL­72­10-00 | выпуск 2011г.
Шкаф материальный
800х580х2000 | 2 двери, 2 полки (ЛДСП) | 2 двери,1 полка (ЛДСП) | NL­73­00-00 | 10915
800х400х2000 | 2 двери, 2 полки (ЛДСП) | 2 двери,1 полка (ЛДСП) | NL­73­01-00 | выпуск 2011г.
600х580х2000 | 1 дверь, 2 полки (ЛДСП) | 1 дверь,1 полка (ЛДСП) | NL­73­10-00 | выпуск 2011г.
Шкаф для одежды
800х580х2000 | 2 двери, 1 полка (ЛДСП), штанга для вешалок |  | NL­74­00-00 | 10030
600х580х2000 | 1 дверь, 1 полка (ЛДСП), штанга для вешалок |  | NL­74­10-00 | выпуск 2011г.
Шкафы навесные
600х380х400 | 1 дверь (ЛДСП) |  | NL­75­10-00 | 4307
1200х380х400 | 2 двери (ЛДСП) |  | NL­75­20-00 | 5310
1500х380х400 | 2 двери (ЛДСП) |  | NL­75­30-00 | 5605
Стеллажи лабораторные
400х600х2000 | Разборного типа. Свободное расположение полок. 5 металлических полок. |  | NL­76­10-00 | 8437
600х600х2000 |  |  | NL­76­20-00 | 9617
1000х600х2000 |  |  | NL­76­30-00 | 10089
NL-70-00-00 | NL-71-00-00 | NL-73-00-00 | NL-74-00-00
NL-75-10-00 | NL-75-20-00 |  | NL-75-30-00
NL-76-10-00 | NL-76-20-00 |  | NL-76-30-00

## ШкафЛаб металл
Шкафы лабораторные из металла
Габаритные размеры, мм | Верхняя часть шкафа | Нижняя часть шкафа | Код модели для заказа | Отпускная цена , руб.
Шкаф для химреактивов
на верхней крышке - патрубок для подключения к вентиляции
800х580х2000 | 2 двери, 2 полки (металл) | 2 двери,1 полка (металл) | NL­70­00-10 | выпуск 2011г.
600х580х2000 | 1 двери, 2 полки (металл) | 1 дверь,1 полка (металл) | NL­70­10-10 | выпуск 2011г.
Шкаф для химпосуды
800х580х2000 | 2 двери, 2 полки (стекло) | 2 двери,1 полка (металл) | NL­71­00-10 | выпуск 2011г.
600х580х2000 | 1 дверь, 2 полки (стекло) | 1 дверь, 2 полки (металл) | NL­71­10-10 | выпуск 2011г.
Шкаф для документов
800х580х2000 | 2 двери(ст.),2 полки(металл) | 2 двери,1 полка (металл) | NL­72­00-10 | выпуск 2011г.
600х580х2000 | дверь(ст.),2 полки(металл) | дверь, полка(металл) | NL­72­10-10 | выпуск 2011г.
Шкаф материальный
800х580х2000 | 2 двери, 2 полки (металл) | 2 двери,1 полка (металл) | NL­73­00-10 | выпуск 2011г.
600х580х2000 | 1 дверь, 2 полки (металл) | 1 дверь,1 полка (металл) | NL­73­10-10 | выпуск 2011г.
Шкаф для одежды
800х580х2000 | 2 двери, 1 полка (металл), штанга для вешалок |  | NL­74­00-10 | выпуск 2011г.
600х580х2000 | 1 дверь, 1 полка (металл), штанга для вешалок |  | NL­74­10-10 | выпуск 2011г.
Стеллажи лабораторные
400х600х2000 | Разборного типа. Свободное расположение полок. 5 металлических полок. |  | NL­76­10-00 | 8614
600х600х2000 |  |  | NL­76­20-00 | 9794
1000х600х2000 |  |  | NL­76­30-00 | 10266
NL-70-00-00 | NL-71-00-00 | NL-73-00-00 | NL-74-00-00
NL-76-10-00 | NL-76-20-00 |  | NL-76-30-00

## ШкафыВытяж
Шкафы вытяжные цельнометаллические
Основание | Слив.рак/ мойка | Газ | Вода | Электрика | Материал рабочей поверхности | Код модели для заказа | Отпускная цена, руб.
900х780х2300мм
Тумба 2-х створчатая | слив.раковина НС | + | + | + | керамогр.плитка | ММЛ-39 | 52274
| слив.раковина Дюркон | + | + | + | Дюркон | ММЛ-39Д | 82305
| слив.раковина НС | + | + | + | Треспа | ММЛ-39Т | 66847
| слив.раковина НС | ­ | + | + | керамогр.плитка | ММЛ-39 б/г | 52156
| слив.раковина Дюркон | ­ | + | + | Дюркон | ММЛ-39Д б/г | 82069
| ­ | ­ | ­ | + | керамогр.плитка | ММЛ-39.1 | 51802
| ­ | ­ | ­ | + | Дюркон | ММЛ-39.1Д | 77762
| ­ | ­ | ­ | + | Треспа | ММЛ-39.1Т | 60239
| мойка НС - 1 шт. | + | + | + | керамогр.плитка | ММЛ-39-011 | 52687
| мойка Дюркон (200) - 1 шт. | + | + | + | Дюркон | ММЛ-39-011Д | 89444
каркас металлический | слив.раковина НС | + | + | + | керамогр.плитка | ММЛ-39-02 | 34810
| слив.раковина НС | ­ | + | + | керамогр.плитка | ММЛ-39-02 б/г | 34633
|  | ­ | ­ | + | керамогр.плитка | ММЛ-39-021 | 34279
1200х780х2300
Тумба 2-х створчатая | слив.раковина НС | + | + | + | керамогр.плитка | ММЛ-10 | 56581
| слив.раковина Дюркон | + | + | + | Дюркон | ММЛ-10Д | 86966
| слив.раковина НС | + | + | + | Треспа | ММЛ-10Т | 62894
| слив.раковина НС | ­ | + | + | керамогр.плитка | ММЛ-10 б/г | 56345
| слив.раковина Дюркон | ­ | + | + | Дюркон | ММЛ-10Д б/г | 86258
| ­ | ­ | ­ | + | керамогр.плитка | ММЛ-10.1 | 56227
| ­ | ­ | ­ | + | Дюркон | ММЛ-10.1Д | 86376
| ­ | ­ | ­ | + | Треспа | ММЛ-10.1Т | 60357
| мойки НС - 2 шт. | + | + | + | керамогр.плитка | ММЛ-10-01 | 59059
| мойки Дюркон (200) - 2 шт. | + | + | + | Дюркон | ММЛ-10-01Д | 127912
| мойка НС - 1 шт. | + | + | + | керамогр.плитка | ММЛ-10-011 | 57289
| мойка Дюркон (200) - 1 шт. | + | + | + | Дюркон | ММЛ-10-011Д | 119003
каркас металлический | слив.раковина НС | + | + | + | керамогр.плитка | ММЛ-10-02 | 35459
| слив.раковина НС | ­ | + | + | керамогр.плитка | ММЛ-10-02 б/г | 35223
|  | ­ | ­ | + | керамогр.плитка | ММЛ-10-021 | 34987
1500х780х2300
Тумба 3-х створчатая | слив.раковина НС | + | + | + | керамогр.плитка | ММЛ-11 | 63130
| слив.раковина Дюркон | + | + | + | Дюркон | ММЛ-11Д | 95285
| слив.раковина НС | + | + | + | Треспа | ММЛ-11Т | 80299
| слив.раковина НС | ­ | + | + | керамогр.плитка | ММЛ-11 б/г | 63012
| слив.раковина Дюркон | ­ | + | + | Дюркон | ММЛ-11Д б/г | 92453
| ­ | ­ | ­ | + | керамогр.плитка | ММЛ-11.1 | 62894
| ­ | ­ | ­ | + | Дюркон | ММЛ-11.1Д | 87084
| ­ | ­ | ­ | + | Треспа | ММЛ-11.1Т | 79886
| мойки НС - 2 шт. | + | + | + | керамогр.плитка | ММЛ-11-01 | 65608
| мойки Дюркон (200)- 2 шт. | + | + | + | Дюркон | ММЛ-11-01Д | 136231
| мойка НС - 1 шт. | + | + | + | керамогр.плитка | ММЛ-11-011 | 63956
| мойка Дюркон (200)- 1 шт. | + | + | + | Дюркон | ММЛ-11-011Д | 123841
каркас металлический | слив.раковина НС | + | + | + | керамогр.плитка | ММЛ-11-02 | 36049
| слив.раковина НС | ­ | + | + | керамогр.плитка | ММЛ-11-02 б/г | 35931
|  | ­ | ­ | + | керамогр.плитка | ММЛ-11-021 | 35577
1800х780х2300
Тумба 2-х створчатая - 2 шт. | слив.раковина НС | + | + | + | керамогр.плитка | ММЛ-40 | 74340
| слив.раковина Дюркон | + | + | + | Дюркон | ММЛ-40Д | 116879
| слив.раковина НС | + | + | + | Треспа | ММЛ-40Т | 94164
| слив.раковина НС | ­ | + | + | керамогр.плитка | ММЛ-40 б/г | 74222
| ­ | ­ | ­ | + | керамогр.плитка | ММЛ-40.1 | 73986
| ­ | ­ | ­ | + | Дюркон | ММЛ-40.1Д | 113457
| ­ | ­ | ­ | + | Треспа | ММЛ-40.1Т | 93751
Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей столешниц приведено в разделе "Справка" (лист 1)
ММЛ-10 | ММЛ-10-01 | ММЛ-10-011 |  |  | ММЛ-10-02 | ММЛ-10-021
ММЛ-11 | ММЛ-11-01 | ММЛ-11-011 |  |  | ММЛ-11-02 | ММЛ-11-021
ММЛ-39 | ММЛ-39-011 | ММЛ-39-02 |  |  | ММЛ-39-021 | ММЛ-40

## Офиска
Мебель офисная
Название | Габаритные размеры, мм | Описание краткое |  |  | Код модели | Отпускная цена, руб.
Стол письменный | 1170х700х750 |  |  |  | арт. 103 | 4071
Стол письменный | 1370х700х750 |  |  |  | арт. 104 | 4720
Стол письменный | 1570х700х750 |  |  |  | арт. 105 | 4720
Стол компьютерный | 770х700х750 | выдвижная полка под клавиатуру; полка под процессор (внизу) |  |  | арт. 107 | 4484
Стол компьютерный | 970х700х750 | выдвижная полка под клавиатуру; полка под процессор (справа) |  |  | арт. 118 | 4897
Тумба выкатная | 430х500х600 | 4 ящика |  |  | арт. 111 | 5782
Тумба под оргтехнику | 700х700х750 | 2 распашные дверки; ниша под столешницей |  |  | арт. 125 | 5782
Тумба-приставка | 700х500х750 | 2 распашные дверки; ниша под столешницей |  |  | арт. 126 | 6077
Соединитель с опорой | 800х800х750 | 4-х угольный |  |  | арт. 132 | 1593
Соединитель с опорой | 800х800х750 | 5-ти угольный |  |  | арт. 133 | 1593
Полка настольная | 700х300х260 | держатели-крепления к столу (2 шт.) |  |  | арт. 146 | 2419
Шкаф для документов | 400х400х2000 | 2-х секционный : внизу- 1 дверка (ЛДСП); вверху 1 дверка (стекло) |  |  | арт. 922 | 7021
Шкаф для документов | 800х400х2000 | 2-х секционный : внизу- 2 распашные дверки (ЛДСП); вверху 2 дверки (стекло) |  |  | арт. 924 | 9263
Шкаф для одежды | 800х600х2000 | 2 распашные дверки; штанга для одежды; полка для головных уборов |  |  | арт. 930 | 7493
арт.103 |  | арт.107 |  |  | арт.118
арт.111 | арт.125 |  | арт.126 |  | арт.146
арт.922 |  | арт.924 |  | арт.930

## Стулья
Стулья
Название | Габаритные размеры,мм | Высота сидения, мм | Механизм | Материал сидения | Отпускная цена, руб.
Стулья и табуреты лабораторные
Стул без подлокотников | 550х550х860…960 | 400…500 | газлифт | иск.кожа, черный | 1951.72
Стул без подлокотников с подставкой для ног | 550х550х860…990 | 400…530 | винт, кольцо | иск.кожа, черный | 2440.24
Стул с подлокотникми | 530х530х830…930 | 400…500 | газлифт | иск.кожа, черный | 2876.84
Табурет | 430х430х430…570 | 430…570 | винт | иск.кожа, черный | 1609.52
Табурет | 430х430х430…530 | 430…530 | газлифт | иск.кожа, черный | 1609.52
Табурет с подставкой для ног | 430х430х430…570 | 430…570 | винт, кольцо | иск.кожа, черный | 1993.02
Табурет вращающийся | 350х350х430...570 | 430...570 | газлифт, кольцо | полиуретан | 7021
Стул вращающийся | 350х350х430…640 | 500..640 | газлифт, кольцо | полиуретан | 10620
Стулья офисные
Кресло | 600х700х1110… 1240 | 400…530 | газлифт | иск.кожа, черный | 4784.9
Стул на ножках | 480х520х850 | 470 | - | иск.кожа, черный | 990.02

## Доп.оборудование
Дополнительное оборудование
Название | Габаритные размеры, мм | Описание краткое | Код модели для заказа | Отпускная цена, руб. |  | Отпускная цена, руб.
Сушилка навесная | 590х530х130 | Панель из LabGrade, 18 штырьков из полистирола | NL­900­01П | 1888 | 3 | 1829 | 1883.87 | 1596.5 | 1600 | 1888 | 3.2 | 3.2 | 0
| 590х530х130 | Панель из TRESPA, 18 штырьков из полистирола | NL­900­01Т | 6018 | 3 | 5841 | 6016.23 | 5098.5 | 5100 | 6018 | 3 | 3 | 0
Поддон | 444х343х20 | Из полистирола | NS­910­000 | 826 | 3 | 767 | 790.01 | 669.5 | 700 | 826 | 7.7 | 7.7 | 0
Расшифровка буквенных обозначений рабочих поверхностей приведена на листе "Справка"
Сушилка навесная NL­900­01П