## Sheet1
ЗАО "Технопульс" |  | 241020, Брянск, ул. Транспортная 9
тел/факс (4832) 63-02-63, 63-69-32
www.tpuls.ru az@tpuls.ru
ICQ 497-197-141
ПРАЙС-ЛИСТ на продукцию "ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ"
Цены действительны с 26-05-2009 по 22-06-2009
Все цены указаны с учетом НДС 18%
Наименование | Описание | Цена
Приборы контроля и диагностики
Приборы неразрушающего контроля
Измерители прочности
Original Schmidt N | Механический измеритель прочности методом упругого отскока швейцарской фирмы Proceq. Предназначен для измерения изделий из бетона толщиной 100 мм и более. Значение отскока регистрируется на шкаловом индикаторе сбоку прибора. Диапазон измерений: 10-70 МПа. Погрешность-15% Градуировочные зависимости: базовые - 3 шт (для тонкостенных конструкций с толщиной от 50 до 100 мм применяется модель Original Schmid L с уменьшеной энергией удара) | 36 900р.
Silver Schmidt BN | Электронный измеритель прочности методом упругого отскока швейцарской фирмы Proceq. Предназначен для измерения изделий из бетона толщиной 100 мм и более. Высокая достоверность и стабильность измерений. Уникальная технология регистрации значения отскока бойка абсолютным датчиком скорости. Самый широкий диапазон измерений: 10-170 МПа. Погрешность-5% (для тонкостенных конструкций с толщиной от 50 до 100 мм применяется модель Silver Original Schmid BL с уменьшеной энергией удара) | 45 900р.
Silver Schmidt UN | Электронный измеритель прочности методом упругого отскока швейцарской фирмы Proceq. Предназначен для измерения изделий из бетона толщиной 100 мм и более. Имеет возможность подключения к компьютеру и внесения пользовательских градуировок. Диапазон измерений: 10-170 МПа. Погрешность-5% (для тонкостенных конструкций с толщиной от 50 до 100 мм применяется модель Silver Original Schmid UL с уменьшеной энергией удара) | 63 500р.
Beton Pro Condtrol | Электронный измеритель прочности методом удар. импульса ГОСТ22690. Диапазон измерений: 3,5-100МПа. Погрешность - 7%. Память - 16384 значений. Градуировоч. зависимости: базовые - 10 шт, индивидуальные - 4. Усовершенствованные возможности: самовзводный склерометр с увеличенной энегией удара. Большой графический дисплей 128*64. Передача данных на ПК. | 33 000р.
Easy Beton Condtrol | Электронный измеритель прочности методом удар. импульса ГОСТ22690. Электронный измеритель прочности бетона со светодиодной индикацией. Диапазон измерений: 3,5 - 100МПа. Погрешность - 15%. Расширенный температурный диапазон. | 22 800р.
Beton Condtrol | Механический измеритель прочности методом упругого отскока. Диапазон: 10-60МПа. Погрешность-20%. Градуировочные зависимости: базовые - 3 шт. | 15 750р.
ИПС-МГ4.03 | Электронный измеритель прочности методом удар. импульса ГОСТ22690. Диапазон измерений: 3-100МПа. Погрешность - 8%. Память - 15000 значений. Градуировоч. зависимости: базовые - 22 шт, индивидуальные - 44. Передача данных на ПК. Внесен в ГРСИ. | 47 200р.
ОНИКС-2.51 | Электронный двухпараметрический (удар+отскок) измеритель прочности. Диапазон измерений: 3-30МПа, 10-100МПа. Погрешность - 8%. Память - 1200 значений. Градуировоч. зависимости: базовые - 12 шт, индивидуальные - 12, возможность оперативной корректировки, задания названий материалов. Внесен в ГРСИ. | 46 020р.
ПУЛЬСАР-1.1 | Ультразвуковой измеритель прочности. Предназначен для поверх. и сквозное контроля прочности и однородности бетона (ГОСТ 17624), обнаружения дефектов, измерения глубины трещин в изделиях и конструкциях. Имеет возможность отображения измерений в мегапаскалях. Диапазон измерения времени УЗК: 5,0...2000 мкс. Память - 400 серий по 15 единичных результатов, даты, времени, вида материала. Возможность установки индивидуальных зависимостей для 30 видов материалов. Внесен в ГРСИ. | 67 142р.
УЗ-д-ки для Пульсар 1.1 | для сквозного прозвучивания к прибору Пульсар (2шт) | 10 325р.
Кабель для УЗ-датчиков | для датчиков сквозного прозвучивания к прибору Пульсар | 944р.
ПОС-50-МГ4 "Скол" | Электронный измеритель прочности методом отрыва со скалыванием + скалывание ребра ГОСТ22690. Диапазон измерения прочности: в комплектации «скалывание ребра» - 10…70МПа, в комплектации «отрыв со скалыванием» - 5…100МПа. Погрешность - ± 2%.Усилие вырыва -60кН. Возможность предустановки вида, условий твердения бетона, типоразмера анкера. Память результатов измерений. Масса в полной комплектации не более 9,6кг. Внесен в ГРСИ. В стоимость включено свидетельство о поверке. | 81 420р.
ОНИКС-ОС | Электронный измеритель прочности методом отрыва со скалыванием, ГОСТ22690. Диапазон измерения прочности: 5...100 Мпа.Усилие вырыва анкера - 65кН, Погрешность - 2%. Масса прибора - 3,7 кг. Вычисление прочности бетона с учетом его вида, способа твердения, типоразмера анкера. Память - 360 серий по 5 измерений. Установка других градуировочных характеристик для испытания новых материалов. Внесен в ГРСИ. | 69964.56 р.
Электронный измеритель прочности бетона ОНИКС-ОС NEW | Электронный измеритель прочности бетона методом отрыва со скалыванием. Новые технические решения, исключающие проскальзывание анкера и стабилизирующие конус вырыва. Возможность введения собственных градуировок. | по запросу
Elcometer 900 | Микроскоп с 50-ти крат. увеличением для определения размера трещин в бетоне. С внутр.подсветкой. Позволяет быстро определить ширину трещины путем подсчета кол-ва делений. Шкала - 2.5мм, цена деления - 20мкм. | 19 745р.
Elcometer 143 | Линейка для расчсета ширины трещин в бетоне. Прозрачная размером с кредит.карту, проградуирована рядом линий, обозначающих определенную толщину. | 1949.4 р.
Поверка | Поверка ИПС | 1 050р.
Поверка | Поверка Пульсар, Оникс | 4 000р.
Измерители твердости
Equotip Bambino | Профессиональный портативный динамический твердомер металла со встроенным датчиком швейцарской фирмы Proceq. Наличие в твердомере автоматического распознавания пространственного положения датчика и функции самодиагностики прибора, делают процесс измерения с Bambino полностью безошибочным. Отображение результатов измерений в различных еденицах: Либа (HL) в HRC, HRB, HB, HV, HS. Имеется модификация Equotip Piccolo с подключением к компьютеру. Поставляется без меры твердости. Модель с подключением к компьютеруВнесен в ГРСИ. | 79 900р.
TH-130 | Портативный твердомер. Погреш.-0.8%. Выполнен в едином корпусе без соед.проводов. Автомат. пересчет измерений в еденицах Либа (HL) в HRC, HRB, HB, HV, HS. Память. Имеет модификации TH-132-с уменьш.энергией удара, TH-134-для измерения в канавках, углублений, зубьях шестерен. Внесен в ГРСИ. | 50 558р.
Поверка | Поверка твердомера TH-130 | 4 800р.
Поверка | Поверка твердомера Equotip Bambino | 5 740р.
Влагомеры
Easy Hydro Condtrol | Влагомер древесины бесконтактный. (7 групп: береза, бук, дуб, ель, лиственница, осина, сосна) Диапазон: 2-65%. Погреш. - 2%. Глубина измерений: 25 - 35мм. | 7 800р.
Hydro Condtrol | Влагомер строительных материалов бесконтактный (7 групп: сосна, ель, береза, лиственница, дуб, осина, бук), бетона (тяжелый, легкий, стяжка). Диапазон: 2-60%. Погреш. - 2%. Глубина измерений: 25 - 35мм. | 9 990р.
Protimeter Mini BLD2000 | Игольчатый влагомер для быстрой оценки содержания влаги в различном строительном материале: древесине, каменной кладке, штукатурке и бетоне. Яркая 60-ти сегментная светодиодная индикаторная шкала показывает содержание влаги. Диапазон оцифровки шкалы: 6%...90%. Имеет три зоны: сухо, нормальная влажность, повышенная влажность. Длина игл - 15мм. К-кт поставки: калибровочная таблица, дополнительный датчик для измерения в труднодоступных местах, проверочный эквивалент влажности, мягкий поясной чехол, 2 батареи «АА». Внесен в ГРСИ. !!!Распродажа по сниженным ценам!!! | 5 950р.
Surveymaster BLD5360 | Универсальный влагомер для контроля влажности древесины, стройматериалов сочетающий в себе возможности проведения измерений как игольчатым, бесконтактным так и погружным датчиками. Погреш. - 2% К-кт: сумка, игольчатый датчик влажности для измерения в труднодоступных местах, датчик для измерения влажности внутри стен (127мм), эталон влажности для калибровки прибора, градуировочные таблицы для древесины. Диапазон измерений относительной влажности: 7...99%. Глубина измерения влажности: накладным датчиком - до 19мм (в зав-сти от контрол. материала) игольчатым датчиком - до 12,7мм датчиком для стен - до 127мм. Внесен в ГРСИ. | 13 250р.
Timbermaster BLD5604 - Timbermaster Mini | Игольчатый влагомер для измерения влажности древесины и различных строительных материалов с ЖКИ дисплеем. Позволяет проводить измерения на нужной глубине, идеален для контроля тонких строительных материалов. Встроенные градуировки на 8 наиболее распространенных групп древесины. Погреш. - 2% В к-кте: прибор, выносной игольчатый датчик влажности, калибровочная таблица, проверочный эквивалент влажности, мягкий чехол. Внесен в ГРСИ. | 7 100р.
MMS BLD5800HS | Многофункциональная профессиональная система, позволяющая проводить контроль влажности как строительных материалов, так и газовых сред различными методами одним устройством. Прибор измеряет влажность и температуру воздуха, определяет точку росы, влажность древесины, кирпича, штукатурки, бетона. Влажность материала измеряется контактным (игольчатым), бесконтактным (диэлькометрическим) и погружными датчиками влажности. Может работать с 2-мя взаимозаменяемыми датчиками (Hygrostick/ Humistick™) температуры/влажности воздуха. Прибор имеет регистратор данных, с возможностью передачи их на компьютер. Погреш. - 2% К-кт поставки: датчик влажности воздуха Humistick™ (0-100%), датчик для измерения температуры поверхности, 127 мм изолированный датчик для измерения влажности в теле конструкции, дополнительный игольчатый датчик для измерения в труднодоступных местах, пакет для передачи данных на комп., проверочный эквивалент влажности, 76 см удлинительный кабель для датчиков Hygrostick/ Humistick™, инструкция, калибровочная таблица, мягкий чехол. Внесен в ГРСИ. | 29 850р.
Grainmaster i GRN3000 | Влагомер для сельского хозяйства. Позволяет проводить измерения влажности зерновых культур. В приборе имеються гардуировочные зависимости на пшеницу, ячмень, овес, льняное семя, горох, кукурузу, подсолнечник, кофе, сою, рис, сорго, необрушенный рис, бобы, которые можно корректировать. Так же он может применяться для измерения влажности любых сыпучих материалов. В к-кте: влагомер,дробилка,чашка для зерна,эталон влажности,совок для зерна, инструкция, кейс, щеточка для очистки. Диапазон измерений: 6-30% (в зав-сти от сорта). Внесен в ГРСИ. !!!Распродажа по сниженным ценам!!! | 15 940р.
Balemaster GRN6160 | Цифровой влагомер с зондовым датчиком (длина зонда 300мм) для измерения влажности в нутри любого материала. Изначально прибор отградуирован для контроля влажности пшеничной соломы в тюках или брикетах. Погреш. - 2% Диапазон измерений влажности 8,5 – 40%. В к-кте: электронный блок, высокопрочный нержавеющий датчик (длина 600мм), сумка, инструкция. Внесен в ГРСИ. !!!Распродажа по сниженным ценам!!! | 10 930р.
HygroMaster BLD7702 | Портативный термогигрометр с возможностью передачи данных на компьютер, позволяющий получить показания не только температуры и влажности воздуха, но и точки росы. Диапазон измерений: температуры -20…+50°С, погреш. ± 0,5°С влажности: 0...100%, погреш. ± 2% Комплект поставки: прибор HygroMaster с датчиком влажности Humistick™ , мягкий поясной чехол, инструкция, ПО. Внесен в ГРСИ. !!!Распродажа по сниженным ценам!!! | 13 895р.
Влагомер-МГ4Д | Профессиональный влагомер древесины с выносным датчиком. (13 градуировочных зависимостей по видам древесины: сосна (2), береза, лиственница, дуб (2), бук, осина, ель, тополь, липа, ясень, кедр) Возможность задания индивид. град. завис-тей. Погреш. - не более 3%. Внесен в ГРСИ. В стоимость включено свидетельство о поверке. | 14 160р.
Влагомер-МГ4У | Универсальная версия профессионального влагомера строительных материаловверсия с возможностью измерения влажности сыпучих материалов. Меню включающим 7 градуировочных зависимостей на сыпучие стройматериалы (граншлак, щебень Фр 3-10, песок вольский, песок Мк2, отсев, зола, шлаковая пемза), а также градуировочные зависимости на древесину (см. Влагомер-МГ4Д) и на бетон (см. Влагомер-МГ4Б). Возможность задания индивид. град. завис-тей. Внесен в ГРСИ. В стоимость включено свидетельство о поверке. | 37 760р.
Влагомер-МГ4Б | Профессиональный влагомер строительных материалов (7 градуировочных зависимостей по древесине + 13 по строительным материлам: бетон тяжелый, цементно-песчаный раствор, ячеистый плотностью 400, 600, 800, 1000, легкий - плотностью 1000, 1200, 1400, 1600 и 1800, кирпич керамический и силикатный). Погрешн.: для строит. материалов - не более 2%, для древесины - не более 3%. Вохможность задания индивид. град. завис-тей. Внесен в ГРСИ. В стоимость включено свидетельство о поверке. | 27 140р.
Elcometer G116-C | Вращательный гигрометр для расчета относительной влажности и точки росы со встроенным спиртовым термометром. Диапазон измерения температурыры -5...+50 С. Точность измерения влажности 5%. | по запросу
Testo 410-2 | Компактный цифровой термогигроанемомтр с встроенным крыльчатым дачтиком для измерения скорости, температуры воздушного потока. Имеет функцию гигрометра для измерения влажности и температуры точки россы. Может показывать температуру шарика смоченного термометра ( тепловую нагрузку окружающей среды WBGT). Диапазон измерений: температуры -10…+50°С, погреш. ± 0,5°С скорости: 0,4…20 м/с, погреш. ± 2%, влажности: 0...99,9%, погреш. ± 3%. Внесен в ГРСИ. | 16 500р.
Поверка | Поверка влагомеров-МГ4Д/МГ4Б/МГ4У | по запросу
Поверка | Поверка термоанемометров Testo 410-1 и Testo 405 (скорость и температура) | 4 560р.
Поверка | Поверка термоанемометров Testo 410-2 (скорость, влажность и температура) | 6 600р.
Измерители температуры
Контактные измерители температуры
Testo 905-T1 | Термометр цифровой зондовый для контроля и регистрации температуры различных сред методом погружения. Диапазон измерения температуры: -50°С…350°С.Кратковременно до +500°С. Погрешность: ± 1°С. Внесен в ГРСИ. | 3 500р.
Testo 905-T2 | Термометр цифровой зондовый для контроля и регистрации температуры поверхности. Диапазон измерения температуры:-50°С…350°С.Кратковременно до +500°С. Погрешность: ± 1°С. Внесен в ГРСИ. | 4 900р.
Поверка | Поверка термометров Testo 905 (-50°С…300°С) | 2 390р.
Бесконтактные ИК-термометры (Пирометры)
OPTRIS MS | Диапазон -32-420 °C, погрешность-1%, оптика 20:1, лазерный прицел | 4 853р.
OPTRIS MSPlus | Диапазон -32-530 °C, погрешность-1%, оптика 20:1, регулируемый коэффициент излучения, лазерный прицел. Чехол в комплекте | 5869.5 р.
OPTRIS MSPro | Диапазон -32-700 °C, погрешность-1%, оптика 40:1, регулируемый коэффициент излучения, лазерный прицел. Память, подключение к компьютеру, зондовая термопара и чехол в комплекте. | 15424.5 р.
OPTRIS LaserSight | Диапазон измеряемых температур: -35...900 °C. Оптика 75:1 Возможность переключения фокусов - близкий для измерения мелких деталей на малом расстоянии 1 мм: 62 мм и дальний фокус 16 мм:1200 мм Измерение объектов диаметром от 1 мм. Перекрещивающие лазерные лучи. ЖКИ дисплей с поворотным экраном. Диапазон спектра: 8-14 µm. Погрешность-1%.Визуальная и звуковая сигнализация по верхнему и нижнему пределам, устанавливаемых оператором. Возможность подключить термопары (входит в к-кт).Память - 100 значений с регистрацией времени, названием объекта и материалом. USB-порт. ПО в к-кте. Внесен в ГРСИ. | 34534.5 р.
Raynger MT6 | Диапазон измеряемых температур: -30…500°C. Оптика 10:1. Погрешность - не более 1,5%. Одноточечный лазерный прицел. Самый компактный пирометр. Внесен в ГРСИ. | 4 512р.
Raynger ST20 | Диапазон измеряемых температур: -32…400°C.Оптика 12:1. Погрешность - 1%. Одноточечный лазерный прицел. Вычисление максимальной температуры. Подсветка дисплея. Разъём для штатива для продолжительных измерений. Надежная эргономичная конструкция. Внесен в ГРСИ. | 10 998р.
Поверка | Поверка Raynger MT6 | 1 655р.
Поверка | Поверка Raynger ST20, OPTRIS MS, MSPlus | 2 434р.
Поверка | Поверка Optris LaserSight, MSPro | 3 392р.
Тепловизоры
Testo 880-1 | Термографическая камера для контроля и диагностики объектов на основании наблюдения и распределения температур. Диапазон: -20…350 °C. Матрица: 160х120. Чуств-ть: < 0,1 °C. Широкоугольный объектив с полем зрения 32°х24°, позволяющий захватить большую область для измерений. Встроеная фотокамера. Минимальное фокусное растояние 10 мм Точность ± 2°C Возможность изменения коэффициента излучения Спектральный диапазон: 7,5…14мкм. USB-порт. В стоимость входит ПО. Внесен в ГРСИ. | 239 000р.
Testo 880-2 | Термографическая камера для контроля и диагностики объектов на основании наблюдения и распределения температур. Диапазон: -20…350 °C. Матрица: 160х120. Чуств-ть: < 0,1 °C. Широкоугольный объектив с полем зрения 32°х24°, позволяющий захватить большую область для измерений. Минимальное фокусное растояние 10 мм Точность ± 2°C Изменяемый коэффициент излучения. Возможность учитывания показаний влажности воздуха, для вычисления точки россы и отображения на дисплее распеределения поверхностной влажности. Возможность дооборудовования сменным объективом. Спектральный диапазон: 7,5…14мкм. USB-порт. В стоимость входит ПО. Внесен в ГРСИ. | 329 000р.
Testo 880-3 | Термографическая камера для контроля и диагностики объектов на основании наблюдения и распределения температур. Диапазон: -20…350 °C. Широкоугольный объектив Матрица: 160х120 . Чуств-ть: < 0,1 °C. Широкоугольный объектив с полем зрения 32°х24° Моторизованная фокусировка объектива. Возможность учитывания показаний влажности воздуха, для вычисления точки россы и отображения на дисплее распеределения поверхностной влажности Спектральный диапазон: 7,5…14мкм. USB-порт. Минимальное фокусное растояние 10 мм точность ± 2°C Возможность изменения коэффициента излучения. Встроенная фотокамера 640х480 В стоимость входит ПО и специальное стекло для защиты объектива. Есть возможность доукомплектовывания длиннофокусным телеобъективом 12° x 9° с фокусным расстояние 0,6 м Внесен в ГРСИ. | 399 900р.
Testo 880-3 Profi | Технические характеристики см. Testo 880-3 . Отличием является наличие в комплекте по мимо обычного объектива еще и длиннофокусного телеобъектива 12° x 9° с фокусным расстоянием 0,6 м, а так же дополнительный аккумулятор, отдельное з/у, солнцезащитная бленда для дисплея и стекло для защиты объектива. Внесен в ГРСИ. | 459 000р.
телеобъектив Testo 880-2/3 | Телеобъектив для тепловизоров Testo 880-2/3 (заказывается только вместе с прибором) | 156 000р.
Fluke Ti10 | Термографическая камера для контроля и диагностики объектов на основании наблюдения и распределения температур. Диапазон: -20…250 °C. Матрица: 160х120. Чуств-ть: < 0,2 °C. Поле зрения: 23°х17°. Ручная фокусировка Встроенная фотокамера 640х480 Минимальное фокусное растояние 46 мм Точность ± 5°C В стоимость входит ПО.Технолия IR Fusion -наложение на видимое изображение термограммы. Внесен в ГРСИ. | 243980.1 р.
Fluke Ti25 | Термографическая камера для контроля и диагностики объектов на основании наблюдения и распределения температур. Диапазон: -20…350 °C. Матрица: 128х96. Чуств-ть: < 0,1 °C. Поле зрения: 23°х17°. Встроенная фотокамера 640х480 Минимальное фокусное растояние 46 мм Точность ± 2°C Возможность изменения коэффициента излучения. Спектральный диапазон: 7,5…14мкм. USB-порт. В стоимость входит ПО. Технолия IR Fusion -наложение на видимое Внесен в ГРСИ. | 365847.3 р.
Fluke-Ti40-10 | IR FLEXCAM. Диапазон: -20...350 °C. Матрица: 160х120. Чуств-ть: < 0,09 °C. Поле зрения: 23°х17°. Спектральный диапазон: 8...14мкм. Объектив от 10.5 MM. Память - более 100 диаграмм. Внесен в ГРСИ. | по запросу
Fluke-Ti50-10 | IR FLEXCAM. Диапазон: -20...350 °C. Матрица: 320х240. Чуств-ть: < 0,07 °C. Поле зрения: 23°х17°. Спектральный диапазон: 8...14мкм. Объектив от 10.5 MM. Память - более 100 диаграмм. Внесен в ГРСИ. | по запросу
Поверка | Все тепловизоры Fluke | 13975.0 р.
Поверка | Все тепловизоры Testo (на температурный диапазон 0..+400 С) | 16 200р.
Толщиномеры металла, покрытий, дефектоскопы
Толщиномеры покрытий
FTS1 | Высокоточный толщиномер толстых немагнитных покрытий (лак, краска, эмаль, хром, медь, цинк, алюминий и т.д.) на магнитном (стальном) основании методом магнитной индукции. Диапазон 0-6000 мкм. Погрешность: ±1%. (дополнительно комплектуется датчиком до 15мм) | 47893.6 р.
200 B/Std | Уникальный толщиномер покрытий PosiTector 200 B/Std позволяет измерить толщину полимерных покрытий на не металлическом основании (древесина, пластмасса, композиты и т.п.) диапазон измерения от 13-1000 мкм Точность ±2 мкм+3% от показания. Есть модификации для многослойных покрытий до 3х слоев. | 104197.59 р.
200 C/Std | Уникальный толщиномер покрытий PosiTector 200 C/Std позволяет измерить толщину толстых покрытий на не металлическом основании (бетон, асфальтобетон, стекловолокно, и т.п.) диапазон измерения от 50-3800 мкм Точность ±2 мкм+3% от показания. Есть модификации для многослойных покрытий до 3х слоев. | 115810.29 р.
TT210 | Универсальный толщиномер покрытий на магнитном и немагнитном основаниях. Диапазон 0 - 1250 мкм Память на 500 измерений. Погрешность: ±3%. Внесен в ГРСИ. | 32880.7 р.
TT220 | Толщиномер немагнитных покрытий (лак, краска, эмаль, хром, медь, цинк, алюминий и т.д.) на магнитном (стальном) основании методом магнитной индукции. Диапазон 0-1250мкм. Погрешность: ±3%. Диапазон раб. температур: 0...40°C. Внесен в ГРСИ. | 17324.24 р.
TT230 | Толщиномер неэлектропроводящих покрытий (лак, краска, эмаль и т.д.) на НЕмагнитном основании (медь, алюминий, цинк и т.д.) вихретоковым методом. Диапазон 0-1250мкм. Погрешность: ±3%. Минимальный размер объекта контроля: диаметр - 5мм, толщина - 0,3мм. Внесен в ГРСИ. | 17324.24 р.
Толщиномер покрытий Elcometer 456 | Толщиномер покрытий на металлических осонованиях. | по запросу
Поверка | Толщиномер ТТ220/TT230/TT100/TT210 | 4 800р.
Толщиномеры металла
Mg2-XT | Толщиномер ультразвуковой предназначен для измерения толщины стенок труб, котлов, баллонов, сосудов, обшивок и других изделий из черных и цветных металлов. Имеет возможность: проводить измерение толщины металла через слой (до 5 мм) краски измерять остаточную толщину металла и отображать ее наглядно в графическом виде при момощи В-скана. Также может измерять толщину покрытия. В комплекте идет преобразователь D7906-SM. . Диапазон измеряемых толщин: в режиме измерения через краску 1-50 мм (дополнительно может быть укомплектован преобразователем D799 для толщин от 1-500 мм) Погрешность: ±(1 % + 0,1 мм).Внесен в ГРСИ. | 115 632р.
А1207 | Толщиномер ультразвуковой для измерений толщины стенок труб (включая изгибы), котлов, баллонов, сосудов, работающих под давлением, обшивок и других изделий из черных и цветных металлов. Диапазон измеряемых толщин: 0.8...30мм. Диапазон скоростей УЗ: 1000…9000м/с. Диапазон раб. температур: -30…50 °C. Погрешность: ±(0,5 % + 0,1 мм). Масса: 55г. Внесен в ГРСИ. В стоимость включено свидетельство о поверке. | 17 820р.
А1208 | Толщиномер ультразвуковой предназначен для измерения толщины стенок труб, котлов, баллонов, сосудов, обшивок и других изделий из черных и цветных металлов. Электронный блок + сменные УЗ преобразователи (совмещенный износостойкий S3567 для плоских ровных поверхностей , раздельно-совмещенный D2763 для поверхностей с большим радиусом кривизны). Диапазон измерений (по стали): S3567 - 0,7...300мм D2763 - 0,7-30мм. Диапазон скоростей УЗ 1000…9000м/с. Диапазон раб. температур: -30…55 °C. Погрешность: ±(0,2 % + 0,1 мм). Масса электронного блока: 170г. Внесен в ГРСИ. В стоимость включено свидетельство о поверке. | 34 950р.
А1209 | Толщиномер ультразвуковой предназначен для измерения толщины стенок труб, котлов, баллонов, сосудов, обшивок и других изделий из черных и цветных металлов. Электронный блок + преобразователь. Диапазон измерений (по стали): 0,9...300мм. Диапазон скоростей УЗ 1000…9000м/с. Диапазон раб. температур: -20…50 °C. Погрешность: ±(1 % + 0,01/0,1 мм). Масса электронного блока: 290г. Память: 8000 результатов. Подключение к РС.Внесен в ГРСИ. В стоимость включено свидетельство о поверке. | 31 430р.
TT100 | Толщиномер ультразвуковой предназначен для ручного контактного измере-ния толщины изделий из металлов и их сплавов, пластмасс, керамик и других материалов. Измерение при одностороннем доступе к контролируемому объекту. Диапазон измеряемых толщин: 1,2...225,0 мм (по стали). Диапазон скоростей УЗ: 1000…9999м/с. Диапазон раб. температур: 0...40°C. Погрешность: ±3%. Масса: 180г. Внесен в ГРСИ. | 20859.8 р.
Поверка | Толщиномер Mg2 XT | 4 400р.
Дефектоскопы
А1212 Мастер Профи | УЗ дефектоскоп для металлов и пластмасс в полн.ком-ции:4 преобазователя,сетевой адаптер,станд.образец V2 | 157 500р.
Приборы поиска арматуры (измерители защитного слоя)
Profoscope | Локатор арматуры швейцарской фирмы Proceq со встроенным датчиком: предназначен для определения местоположения арматуры и оперативного контроля толщины защитного слоя бетона в железобетонных изделиях. Уникальная технология графического наведения на арматуру одновременное отображение местоположения арматуры, ее диаметра и толщины слоя бетона над ней автоматическое уточнение точного диаметра арматуры в процессе измерения при неизвестных параметрах армирования функция отбражения средней точки между двумя близлежащими арматурами. Диапазон контролируемых диаметров арматуры: 5...57мм. Диапазон измерения толщины защитного слоя бетона: 5...180мм. Диапазон раб. температур: -10°C ...60°С. | 69 900р.
ИПА-МГ5 (МГ4.01) | Электронный измеритель параметров армирования: предназначен для оперативного контроля толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях магнитным методом (ГОСТ 22904). Имеет 3 раздельных режима поиска: измерение защит.слоя бетона, диаметра арматуры и измерение при неизвестных диметре и защ. слое. Диапазон контролируемых диаметров арматуры: 3...40мм. Диапазон измерения толщины защитного слоя бетона: 3...140мм. Диапазон раб. температур: -10°C ...40°С. Память - 999 результатов. Настройка на неГОСТированную сталь. ПО. Внесен в ГРСИ. | 43 660р.
Локатор металла и электропроводки в стене DMF 10 ZOOM | Профессиональный металлодетектор от известной немецкой фирмы Bosch | по запросу
Поверка | Поверка ИПА-МГ4 | 1 050р.
Эндоскопы
SeeSnake micro | Компактный эндоскоп microSeeSnake (Микросиснейк 25643) позволяет увидеть невидимое в сложных и труднодоступных местах, особенно там где непосредственный доступ к объекту не возможен: в стенах, в трубопроводных системах, в технических коробках и т.п. "SeeSnake micro" - это легкий ручной прибор, состоящий из небольшого 2,5" цветного монитора на удобной рукоятке и подсоединенного к нему дстаточно прочного и гибкого кабеля, на конце которого закреплена водонепроницаемая видеокамера, что позволяет опускать ее в воду на глубину до 3 метров При необходимости для проведения несложных манипуляций на головку камеры можно установить зеркальце для осмотра под углом, крючок или магнит для извлечения объектов (входят в стандартный комплект) Диаметр головки 17 мм. (под заказ поставляется эндоскоп с головкой 9,5 мм) | 12 650р.
Explorer micro | Профессиональный ручной эндоскоп microExplorer позволяет: проводить визуальную диагностику различных полостей, скрытых и трудно достыпных объектов, сохранять фото и видео изображение на карту памяти (SD до 2Гб), передавать через встроенный мини-USB порт изображение на ПК. Головка эндоскопа расположена на 90 см герметичном гибком кабеле, имеет четыре ярких светодиода и стойкую к царапинам сапфировую линзу. По желанию длина кабеля может быть увеличена до 3 метров. Для возможности сфокусироваться на объекте камера имеет 3х кратное цифровое увеличение. Выводимое на 3.5" цветной ЖК дисплей изображение автоматически стабилизируется в горизонте не зависимо от наклона камеры.. В комплект прибора входят: аккумулятор, зарядное устройство, зеркальце, крючок и магнит Диаметр головки 17 мм. (под заказ поставляется эндоскоп с головкой 9,5 мм) | 36 900р.
Удлинитель для SeeSnake micro | Удлинительный кабель для SeeSnake micro длиной 90 см. Предназначен для увеличения стандартного кабеля до 9 метров. Диаметр кабеля 17 мм. | 2 720р.
Измерители длины и параметров свай
ИДС-1 Измеритель длины свай | Определение длины свай и локализация дефектов (деформации профиля поперечного сечения сваи, трещин) в свае, определение глубины заложения подошвы фундамента. Длина измеряемых свай - до 25м, относительная погрешность измерения - 5%. | по запросу
Програмное обеспечение и аксессуары
Программа ПК | Связь Пульсар-1.1 - ПК | 1656.72 р.
БСК-4 | Блок связи с ПК | 1 100р.
УЗ-д-ки для Пульсар 1.1 | для сквозного прозвучивания к прибору Пульсар (2шт) | по запросу
Кабель для УЗ-датчиков | для датчиков сквозного прозвучивания к прибору Пульсар | по запросу
Футляр | Кожаный футляр "свободные руки" для прибора Пульсар-1.1 | 1032.5 р.
Кабель-связи | Кабель связи для приборов пр-ства Стройприбор - ПК | 1354.05 р.
Чехол | Мягкий чехол для пирометров серии ST | по запросу
Приборы для контроля физических параметров окружающей среды
Люксметры
Testo 540 | Цифровой измеритель освещенности (люксметр). Компактный и простой в использовании. Диапазоном измерения: 0…100 000 люкс. Точность ±5% Внесен в ГРСИ. | 6 900р.
Testo 545 | Профессиональный люксметр Testo 545 позволяет с высокой точностью проводить измерения освещенности во всем диапазоне от 0 до 100000 люкс. Может работать в качестве накопителя данных (логгера), записывая измерения через заданные промежутки времени. Прибор может выдать усредненное значение по времени и по заданным точкам, показать максимальное, среднее и минимальное значения. Точность ±3% . Внесен в ГРСИ. | 19 900р.
Поверка | Поверка люксметра Testo 545 и Testo 540 | 4 300р.
Термогигрометры
ТГЦ-МГ4 | Термогигрометр. Измерение влажности и температуры воздуха. Запоминание до 100 результатов измерений. Диапазон измерений: температуры -30…+85°С, погреш. ± 0,5°С влажности: 0...99,9%, погреш. ± 4% Внесен в ГРСИ. В стоимость включено свидетельство о поверке. | 11 446р.
Поверка | Поверка термогигрометра ТГЦ-МГ4 | по запросу
Термоанемометры
Testo 410-1 | Компактный цифровой термоанемомтр с встроенным крыльчатым дачтиком для измерения скорости и температуры воздушного потока. Рзультаты измерений могут отображаться в м/с, м/ч, км/ч, С/F, t охлаждения ветром Диапазон измерений: температуры -10…+50°С, погреш. ± 0,5°С скорости: 0,4…20 м/с, погреш. ± 2%. Внесен в ГРСИ. | 6 500р.
Testo 405 | Легкий и компактный зондовый термоанемометр Testo 405 стал первым прибором в своем ценовом диапазоне, который проводит измерения скорости потока воздуха, температуры, а также рассчитывает объемный расход. Прибор имеет стационарно подсоединенный телескопический зонд, максимальная длина которого составляет до 300 мм. Диапазон измерений: температуры -20…+50°С, погреш. ± 0,5°С скорости: 0…10 м/с, погреш. ± 2%. Диапазон измерения объемного расхода 0...10000 м3/ч Внесен в ГРСИ. | 6 900р.
Поверка термоанемометров Testo 410-1 и Testo 405 (скорость и температура) |  | по запросу
Поверка термоанемометра Testo 410-2 (скорость, влажность и температура) |  | по запросу
Шумомеры
Testo 816 | Портативный цифровой прибор для измерения уровня звука (шумомер), акустики или для определения низкочастотных шумов в режиме FAST (быстро) или SLOW (медленно). Прибор также фиксирует максимальное и минимальное значения звукового давления. Доступны два вида частотной коррекции А и С. Автоматический и ручной выбор поддиапазона .Диапазон: 30...130dB. Разрешение: 0,1dB. Точность: 1,5dB. Частота: 31,5Гц-8кГц. Внесен в ГРСИ. | 25 000р.
HT154 | Портативный цифровой прибор для измерения уровня звука, акустики или для определения низкочастотных шумов в режиме FAST (быстро) или SLOW (медленно). Прибор также фиксирует максимальное и минимальное значения звукового давления. Поставляется с портативным калибратором для контроля точности измерений. Диапазон: 30...130dB. Разрешение: 0,1dB. Точность: 1,5dB. Частота: 31,5Гц-8кГц. | по запросу
Калибратор звука | Портативный калибратор для контроля точности измерений шумомеров Testo 816 и 815 | 18 920р.
Поверка | Поверка шумомера Testo 816 | 3 737р.
Манометры
Testo 510 | Ручной портативный манометр для измерения диффиренциального давления малой разницы от 0 до 100 гПа. Служит для измерния давления газов малой тяги и скорости потока спомощью трубки Пито. Может отображать результаты измерений в различных единицах. Погрешность ±0,3 гПа. Внесен в ГРСИ. | 6 900р.
Testo 511 | Ручной портативный манометр абсолютного давления от 200 до 1.200 гПа. Может отображать результаты измерений в различных единицах. Может измерять барометрическое давление. Погрешность ±3 гПа. Внесен в ГРСИ. | 8 900р.
Шланг | Соединительный силиконовый шланг для манометров Testo. Длина 2 м, выдерживаемое давление до 700 гПа | 2 500р.
Трубка Пито | Трубка Пито для дифферинциального манометра Testo для измерения скорости потока воздуха (изогнутая). Длина 350мм, диаметр 7мм | 7 500р.
Поверка | Поверка дифферинциального манометра Testo 510 | 1 862р.
Поверка | Поверка абсолютного манометра Testo 511 | 2 987р.
Тахометры
Testo 460 | Портативный тахометр для измерения скорости вращения бесконтактным (оптическим) методом с лазерным целеуказателем. Диапазон измерения от 100 до 30.000 об/мин. Погрешность ±0,02% | 7 900р.
Testo 470 | Универсальный тахометр для измерения скорости вращения бесконтактным (оптическим) и контактным методами. Может измерять длины различных объектов. В комплекте насадки для контактных измерений с боку и торца вращающихся объектов. Диапазон измерения оптическим методом от 1 до 100.000 об/мин, контактным от 1 до 20000, измерений длины до 100000 м. Погрешность ±0,02%. Внесен в ГРСИ. | 14 900р.
Пленка отражающая | самоклеющаяся отражательная пленка для оптичкских тахометров | 1 100р.
Поверка | Поверка тахометра Testo 470 | 2 750р.
Измерители характеристик грунта
Д-51А | Плотномер динамический. Предназначен для опреативного контроля степени уплотнения песчаных и пылевато-глинистых грунтов в земляных сооружениях в процессе строительства (без отбора образцов грунта). Применим для грунтов содержащих частицы не крупнее 2мм, не находящихся ниже уровня грунтовых вод. Определение сопротивления грунта погружению зонда под действием ударов груза постоянной массы, свободно падающего с заданной высоты. Высота падения груза: 300мм. Диаметр основания конуса зонда: 16мм. Масса груза: 2500г. Фактическое значение степени уплотнения определяется, исходя из полученных рез-тов замеров по прилагаемой таблице с учетом типа грунта. | 6752.7 р.
B-1 | Плотномер статический для оределения коэффициента уплотнения грунта | 8 988р.
ПЛЛ-9 | Полевая лаборатория Литвинова для ускорененного исследования свойств грунтов | 103137.5 р.
HMP LFG (Германия) | Плотномер динамический электронный (методом падающего груза). Конечным результатом измерений является получение значения несущей способности грунта, динамического модуля деформации – Evd Используется при земельных работах и строительстве трасс и дорог. Определяет несущую способность грунта и степень сжатия грунта и нецементируемых слоев основания. Применим для крупно-зернистых и смешанных грунтов с максимальным размером гравия 63 мм. Состав к-кта: устройство нагрузки, пластина для нагрузки, электронное измерительное устройство в кейсе. | 247747.5 р.
HMP LFG+ (Германия) | Измеритель плотности грунта (динамического модуля деформации). Состав к-кта: устройство нагрузки, пластина для нагрузки, электронное измерительное устройство в кейсе, принтер | по запросу
HMP LFG ? SD (Германия) | Измеритель плотности грунта (динамического модуля деформации). Состав к-кта: устройство нагрузки, пластина для нагрузки, электронное измерительное устройство в кейсе, дополнительно возможность закладки в память 200 измерений, дополнительно место подключения для распечатывающего устройства, транспортный кейс | по запросу
HMP LFG – SD+ | Плотномер динамический электронный (методом падающего груза) (см. HMP LFG) с возможностью подключения распечатывающего устройства и запоминания 200 результатов измерения. Состав к-кта: устройство нагрузки, пластина для нагрузки, электронное измерительное устройство в кейсе, принтер, транспортный чемодан для принтера. Дополнительно можно заказать ПО на русском языке для обработки результатов измерений на компьютере и построения графиков. | 315815.5 р.
Кейс | Деревянный ящик для транспортировки приборов HMP LFG | 24 024р.
Распродажа
ИПА-МГ4 | 2 режима: измерение защитногослоя бетона, диаметра и положения арматуры, глубина до 100мм | по запросу
Вибротест-МГ4 | Измерит. параметров вибрации виброплощадок для ЖБИ | по запросу
Вибротест-МГ4+ | Универсальный измерит. параметров вибрации | по запросу
ИНК-2.4K | Измерение механических напряжений арматуры, параметров вибрации при производстве ЖБИ | по запросу
ВИСТ-2.41 | Изм-е пар-ров виброколебаний(частота,виброскор.,виброперемещение) | по запросу
TH-140B | Цифровой многофункц.изм-ль твердости. Погреш.-от 0.8%. Расчет измерений в единицах Либа (HL) в HRC, HRB, HB, HV, HS, а также в предел текучести для сталей. Внесен в ГРСИ. | по запросу
Программное обеспечение
Sokkia
SOKKIA LINK |  | по запросу
MAPSUITE +
СТРОИТЕЛЬ | Графический редактор для создания цифровой модели ситуации. | 21 100 р.
ТОПОПЛАН | Графический редактор для создания цифровой модели рельефа и ситуации. | 56 000р.
ПРОЕКТ | Программа для передачи данных из электронных тахеометров. Графический редактор для создания цифровой модели рельефа. Подсчет объемов работ, формирование отчетов. | 112 300р.
ДИЗАЙН | Программа для передачи данных из электронных тахеометров. Графический редактор для создания цифровой модели рельефа. Подсчет объемов работ, формирование отчетов. Инструментарий для выполнения работ по проектированию дорог местного значения. | 137 250р.
УРАВНИВАНИЕ СЕТЕЙ | Дополнительный модуль. Поставляется только совместно с одним из модулей: Топоплан, Проект или Дизайн | 34 850р.
Соединение с БД ArcGIS | Дополнительный модуль. Поставляется только совместно с одним из модулей: Топоплан, Проект или Дизайн | 42 100р.
Соединение с БД ISM | Дополнительный модуль. Поставляется только совместно с одним из модулей: Топоплан, Проект или Дизайн | 42 100р.
Железная Дорога | Дополнительный модуль. Поставляется только совместно с одним из модулей: Топоплан, Проект или Дизайн | 5 250р.
ПОЛЕ | Дополнительный модуль. Поставляется только совместно с одним из модулей: Топоплан, Проект или Дизайн | 13 900р.
ТОННЕЛЬ | Дополнительный модуль. Поставляется только совместно с одним из модулей: Топоплан, Проект или Дизайн | 28 000р.
Электронный ключ | HASP HL Pro | 830.0 р.
Обновление MS+4 до MS+7
ТОПОПЛАН |  | 44 800р.
ТОПОПЛАН + УРАВНИВАНИЕ СЕТЕЙ |  | 72 700р.
ПРОЕКТ |  | 89 800р.
ПРОЕКТ+ УРАВНИВАНИЕ СЕТЕЙ |  | 117 700р.
ДИЗАЙН |  | 109 800р.
ДИЗАЙН + УРАВНИВАНИЕ СЕТЕЙ |  | 137 700р.
Обновление MS+5 до MS+7
ТОПОПЛАН |  | 28 000р.
ТОПОПЛАН + УРАВНИВАНИЕ СЕТЕЙ |  | 45 450р.
ПРОЕКТ |  | 56 150р.
ПРОЕКТ+ УРАВНИВАНИЕ СЕТЕЙ |  | 73 600р.
ДИЗАЙН |  | 68 650р.
ДИЗАЙН + УРАВНИВАНИЕ СЕТЕЙ |  | 86 100р.
Обновление MS+6 до MS+7
ТОПОПЛАН |  | 11 200р.
ТОПОПЛАН + УРАВНИВАНИЕ СЕТЕЙ |  | 18 200р.
ПРОЕКТ |  | 28 000р.
ПРОЕКТ+ УРАВНИВАНИЕ СЕТЕЙ |  | 35 000р.
ДИЗАЙН |  | 33 600р.
ДИЗАЙН + УРАВНИВАНИЕ СЕТЕЙ |  | 40 600р.
Geo-Basic
ПО Geo-basic | программное обеспечение для обработки геодезических измерений (Необходимо наличие Microsoft Access, установленного на ПК) | 4101.5 р.
Электронный ключ | HASP4M1 (HL Pro) | 698.5 р.
Trimble
Trimble Geomatics Office | Trimble Geomatics Office - это разработанный Trimble пакет программ для интеграции RTK (real-time kinematic) данных, данных GPS для постобработки и данных, полученных традиционными методами. | по запросу
CREDO
ГЕОСМЕТА КОМПЛЕКС 1.0 | автоматизированное определение стоимости инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий и подготовка сметной документации | 21 000р.
ГЕОСМЕТА ГЕОДЕЗИЯ 1.0 | автоматизированное определение стоимости инженерно-геодезических изысканий и подготовка сметной документации | 14 000р.
CREDO_DAT 3.1 | камеральная обработка инженерно-геодезических данных | 34 700р.
Замена | CREDO_DAT 3.0 на CREDO_DAT 3.1 | 16 800р.
ЗЕМПЛАН 3.3 | формирование землеустроительных документов | 15 400р.
Замена | ЗЕМПЛАН 3.0, 3.1, 32 на ЗЕМПЛАН 3.3 | 6 300р.
ТРАНСКОР 2.0 | преобразование координат | 13 300р.
Замена | ТРАНСКОР 1.0 на ТРАНСКОР 2.0 | 6 700р.
НИВЕЛИР 1.1 | обработка геометрического нивелирования | 18 900р.
Замена | НИВЕЛИР 1.0 на НИВЕЛИР 1.1 | 9 500р.
TRANSFORM 3.0 | трансформация, сшивка, обрезка и печать растровых картматериалов | 16 800р.
Замена | TRANSFORM 2.0 на TRANSFORM 3.0 | 8 400р.
CREDO_ТОПОПЛАН 1.0 | создание цифровой модели местности и выпуск топографических планов | 51 500р.
СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 1.0 | ведение учетных и дежурных планов разного назначения | 31 500р.
CREDO_LIN | обработка линейных изысканий для проектирования дорог, трубопроводов, ЛЭП и других линейных объектов | 12 600р.
CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 1.0 | обработка материалов линейных и полосных изысканий, создание цифровой модели местности и выпуск топографических планов (включает систему CREDO ТОПОПЛАН). | 61 300р.
CREDO_MIX | решение задач проектирования горизонтальной и вертикальной планировки генеральных планов и транспортных сооружений | 43 300р.
CREDO ГЕНПЛАН 1.0 | проектирование генеральных планов промышленных и гражданских объектов | 62 300р.
ОБЪЕМЫ 1.0 | расчеты объемов при производстве земляных работ, ведении календарных графиков добычи и хранения сырья, строительных материалов | 21 000р.
CREDO_GEO | создание модели геологического строения площадки или полосы изысканий, построение чертежей разрезов и колонок | 29 800р.
CREDO_GEO ЛАБОРАТОРИЯ 2.1 | обработка лабораторных данных инженерно-геологических изысканий | 23 800р.
Замена | CREDO_GEO ЛАБОРАТОРИЯ 2.0 на CREDO_GEO ЛАБОРАТОРИЯ 2.1 | 9 800р.
CREDO_GEO КОЛОНКА 2.0 | инженерно-геологическая колонка | 16 800р.
CAD_CREDO | комплексное проектирование нового строительства и реконструкции автодорог II-V категорий (включая систему обработки линейных изысканий CREDO_LIN) | 41 300р.
CREDO ДОРОГИ 1.0 | проектирование загородных автомобильных дорог всех технических категорий, транспортных развязок, городских улиц и магистралей. | 100 500р.
CREDO ДИСЛОКАЦИЯ 1.0 | размещение технических средств организации движения | 42 000р.
*ГИС_ЭКСПОРТ | экспорт данных в форматы геоинформационных систем (только для пользователей программ CREDO TER и CREDO MIX) | 2 600р.
CREDO КОНВЕРТЕР 1.0 | обмен данными между продуктами на платформе CREDO III и продуктами других производителей | 14 700р.
ГРИС | гидравлический расчет стоков, труб и малых мостов | 8 400р.
ТРУБЫ 1.0 | конструирование водопропускных труб | 18 000р.
РАДОН 2.2 | расчет дорожных одежд | 26 600р.
Замена | РАДОН 2.1 на РАДОН 2.2 | 12 600р.
РАБС | расчет асфальтобетонных смесей | 32 400р.
ZNAK 4.4 | проектирование индивидуальных дорожных знаков | 20 800р.
Замена | ZNAK 4.3 на ZNAK 4.4 | 5 300р.
ГИДРО | гидравлический расчет водоотводных устройств: канав, кюветов, перепадов, быстротоков и стенок падения | 13 300р.
ОСАДКА | расчет осадки насыпи на слабом основании | 5 300р.
ОТКОС 2.0 | проверка устойчивости откосов земляного полотна | 12 300р.
УВС | оценка уровня воздействия поверхностного стока на водную среду | 4 200р.
МОСТ 1.2 | конструирование мостовых сооружений | 21 000р.
МОРФОСТВОР 1.0 | расчет морфоствора | 8 100р.
ЖЕЛДОРПЛАН 1.2 | расчет переустройства плана железнодорожного пути | 58 800р.
Замена | ЖЕЛДОРПЛАН 1.1 на ЖЕЛДОРПЛАН 1.2 | 17 500р.
КЛЮЧ аппаратной защиты | электронный КЛЮЧ аппаратной защиты | 3 500р.
Переконфигурация | Переконфигурация одного рабочего места | 3 500р.
Leica-Geosystems HDS (Cyclone)
Cyclone-SCAN | Назначение: управление процессом сканирования, создание предварительных фотоснимков сканируемой области, сохранение результатов в базе данных, обработка засечек, проложение и расчет тахеометрического хода. | по запросу
Cyclone-REGISTER | Назначение: объединение облаков точек, снятых с разных точек стояния сканера в единую систему координат. | по запросу
Cyclone-MODEL (SURVEY) | Назначение: создание трехмерных моделей объектов из облаков точек, визуализация объектов и манипуляция облаками точек и моделями, различные режимы отображения, виртуальная съемка, создание разрезов, поперечников, выполнение измерений на облаках точек и моделях объектов. | по запросу
Cyclone-CloudWorx | Назначение: обработка облаков точек напрямую в CAD-приложениях: Autodesk AutoCAD, Bentley Microstation, Aveva PDMS, Intergraph SmartPLANT. | по запросу
Cyclone-SERVER | Назначение: серверный модуль, обеспечивающий совместный одновременный доступ пользователей к облакам точек, встроенным изображениям и геометрическим моделям, предоставляет возможность совместной работы на больших проектах. | по запросу
Для портативных компьютеров и контроллеров
SDR Level 5 |  | по запросу
StratusController |  | по запросу
Trimble Digital Field Book (TDFB) |  | по запросу
Trimble Survey Controller |  | по запросу
Spectra Precision Field Surveyor |  | по запросу
Плоттеры и сканеры
Широкоформатные принтеры
DesignJet 100 (С7796А) | Цветной принтер | по запросу
Серия HP DesignJet 430C | Монохромные плоттеры (A1 - A0, 600 dpi) | по запросу
Напольная подставка для плоттера DesignJet 4xx формата А1/D. |  | по запросу
Рулонная подача для принтера DesignJet 4xx формата А1. |  | по запросу
Напольная подставка для плоттера DesignJet 4xx формата А0/Е. |  | по запросу
Рулонная подача для принтера DesignJet 4xx формата А0. |  | по запросу
DesignJet 500 plus | Плоттеры для цветной печати (A1 - 42", 1200х600 dpi) | по запросу
DesignJet 500PS plus | Плоттеры для цветной печати (A1 - 42", 1200х600 dpi) | по запросу
Напольная подставка для плоттеров DesignJet 500/500PS/800/800PS формата А1/D. |  | по запросу
Плата HP-GL/2 с 16 МБ для DesignJet 500/500PS |  | по запросу
DesignJet 1050C | Полноцветный струйный принтер формата А0/E. | по запросу
DesignJet 1055CM Plus | Полноцветный струйный принтер формата А0/E. | по запросу
Устройство подачи с нескольких рулонов для DesignJet 1050С Plus/1055CM Plus |  | по запросу
Устройство подачи с нескольких рулонов для DesignJet 1050С |  | по запросу
Устройство подачи с нескольких рулонов для DesignJet 1055CM/1050С c PostScript upgrade kit |  | по запросу
CadJet T-200 Plus | Цветной струйный принтер, ширина рулона 36"/914мм. | по запросу
Широкоформатные сканеры
ОСЕ 7051 | Инженерный копир формата А0. Режим multy-copy. | по запросу
Contex Premier Tx 36" Base | Монохромный сканер (А0/36", 600 dpi) | по запросу
Contex Chameleon 25" Basic | Монохромный сканер (635 мм / 25", 600 dpi), возможен Upgrade для работы в цвете (800 dpi) | по запросу
ОСЕ 7050 | Инженерный копир формата А0. | по запросу
Contex Chameleon 36" Base | Цветной сканер (914 мм / 36", 600 dpi) | по запросу
OCE 7055 | Инженерный копир формата А0. Режим multy-copy. Автоподача носителя. Напольный стенд. | по запросу
Contex Cougar 25" Basic | Цветной сканер (635 мм / 25", 600 dpi) | по запросу
OCE 7056 | Инженерный копир формата А0. Режим multy-copy. Двухрулонная автоподача носителя. Напольный стенд. | по запросу
Contex Cougar Tx 36" Basic | Цветной сканер (914 мм / 36", 600 dpi) | по запросу
Напольный стенд для ОСЕ 7050/7051 |  | по запросу
TOUCAN G25 | Цветной 25-дюймовый сканер | по запросу
Полочки для бумаги А1 для ОСЕ 7050/7051 |  | по запросу
HAWK-EYE G36 | Цветной 36-дюймовый сканер | по запросу
Двухрулонное устройство подачи носителя для ОСЕ 7050/7051 |  | по запросу
PREMIER G600 | Монохромный 42-дюймовый сканер | по запросу
CRYSTAL G600 | Цветной 42-дюймовый сканер | по запросу